ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за подношење понуда у отвореном поступку

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12

Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -

Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац

формирану по партијама

Партија 1. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Крагујевац

Партија 2. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Смедерево

Партија 3. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Пожаревац

К О М И С И Ј А

за спровођење JН/8000/0046-12/2016 КГ  12

формирана Решењем бр.12.01.538508/3-16

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.39420/10-17 од 24.01.2017. године)

Београд,  јануар 2017. године

На основу члана 32, 40, 40 a и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 538508/2-16 од 29.12.2016. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.538508/3-16 од 29.12.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова бр. JН/8000/0046-12/2016 КГ 12

Ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација радова, квалитет, количина и опис радова |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци (1 - 10) |
| 8. | Модел оквирног споразума |
| 9. | Прилог о безбедности и здрављу на раду |

Укупан број страна документације: 122

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до 2 године |
| Предмет јавне набавке | Набавка радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац |
| Опис сваке партије | Јавна набавка је обликована по партијама и то: Партија 1. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Крагујевац Партија 2. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Смедерево Партија 3. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Пожаревац |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума ЈП ЕПС ће донети Одлуку о закључењу оквирног споразума са једним понуђачем на период до 2 године односно до реализације финансијских средстава планираних за ову набавку. |
| Контакт | Гордана Стодић e-mail: gordana.stodic@eps.rs и Катарина Гајић Росић e-mail: katarina.gajic@eps.rs |

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Молерско

фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац.

Назив из општег речника набавке: Грађевински радови.

Ознака из општег речника набавке: 45000000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

2.2. Основни подаци о оквирном споразуму

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем.

Оквирни споразум се закључује на период до две године.

Корисник оквирног споразума је:  ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.

На основу оквирног споразума ће се издавати наруџбеница (која садржи битне елементе уговора) понуђачу са којим је оквирни споразум закључен.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1. - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Крагујевац

| Р.бр. | Опис | Јед.мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 10000,00 |
| 2. | Бојење зидова дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 1000,00 |
| 3. | Глетовање зидова и плафона глет-масом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 2000,00 |
| 4. | Бандажирање шлицева у зиду бандаж траком. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |
| 5. | Крпљење рупа у зидовима адекватним материјалом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 40,00 |
| 6. | Израда демит фасаде стиропором d=8cm. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 200,00 |
| 7. | Наношење лепка за стиропор и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |
| 8. | Наношење масе за шпански зид и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 9. | Лепљење стиропора d=1 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |
| 10. | Лепљење стиропора d=2 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |
| 11. | Лепљење стиропора d=3 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |
| 12. | Лепљење стиропора d=5 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 13. | Шмирглање зидова шмирглом различите гранулације | m2 | 1000,00 |
| 14. | Отклањање грубих неравнина са зидова стругачем. | m2 | 100,00 |
| 15. | Наношење прајмера-подлоге на зидове. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |
| 16. | Стругање испуцале глет масе са зидова и плафона | m2 | 500,00 |
| 17. | Попуњавање разних спојева пур-пеном. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |
| 18. | Попуњавање разних спојева силиконом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |
| 19. | Обрада шпалетни око врата и прозора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 30,00 |
| 20. | Уградња трајног еластичног силиконског кита. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |
| 21. | Наношење фасадеxа на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |
| 22. | Бојење зидова и плафона акрилним бојама. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |
| 23. | Бојење зидова масном бојом, у тону по избору инвеститора.Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 300,00 |
| 24. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће металне браварије. | m2 | 10,00 |
| 25. | Чишћење металних делова браварије брусним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |
| 26. | Чишћење металних делова браварије брусним папиром и металном четком. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |
| 27. | Наношење анти-корозивних материјала на металне делове браварије и чишћење истих. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |
| 28. | Одмашћивање постојеће браварије адекватним растварачем масноће. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |
| 29. | Обрада браварије ротационим брусилицама са абразивним плочама.Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 15,00 |
| 30. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном нитро бојом 2 пута као и завршни премаз на нитро бази бојом по избору инвеститора. | m2 | 25,00 |
| 31. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном уљаном бојом 2 пута као и завршни премаз на уљној бази бојом по избору инвеститора. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 30,00 |
| 32. | Импрегнисање металне браварије оловним минијумом. Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 30,00 |
| 33. | Фарбање металних делова компресорским пиштољем. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |
| 34. | Фарбање радијатора адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 150,00 |
| 35. | Фарбање радијаторских цеви адекватном бојом у тону по избору инвеститора.Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 180,00 |
| 36. | Гитовање металне браварије гитом и његова обрада.Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 10,00 |
| 37. | Набавка и уградња силиконског заптивача, погодног за унутрашњу и спољашњу примену. Погодан за спојеве између различитих подлога, као и отпорност на ув зрачење и атмосверске утицаје. | m1 | 100,00 |
| 38. | Уградња металне браварије (прозори и врата). | kom | 3,00 |
| 39. | Уградња браве са шилтовима.Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 5,00 |
| 40. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће дрвене столарије. | m2 | 40,00 |
| 41. | Китовање дрвене столарије. (иберциговање).Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 40,00 |
| 42. | Импрегнисање дрвене столарије фирнајсом..Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 80,00 |
| 43. | Бојење столарије бојом за дрво у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 100,00 |
| 44. | Лакирање столарије лаком за чамце.Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 45. | Премазивање дрвене столарије садолином.Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 46. | Постављање и сидрење дрвених штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 50,00 |
| 47. | Постављање и сидрење металних штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 30,00 |
| 48. | Постављање и сидрење ПВЦ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 10,00 |
| 49 | Постављање и сидрење АЛУ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 10,00 |
| 50. | Демонтажа старих врата и прозора. | kom | 30,00 |
| 51. | Анпасовање прозора и врата | kom | 50,00 |
| 52. | Израда и уградња прага | kom | 10,00 |
| 53. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=3mm.Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 54. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=4mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 55. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=5mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 56. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=6mm.Стакло мора бити без , мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 57. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=8mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 58. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=10mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 59. | Набавка и уградња термопан стакла 4+12+4 mm.Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |
| 60. | Набавка и уградња термопан стакла 6+10+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |
| 61. | Набавка и уградња термопан стакла 6+12+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |
| 62. | Набавка и уградња растављајућих шарки за алуминијумску браварију по узорку постојеће. | kom | 50,00 |
| 63. | Набавка и уградња растављајућих шарки за ПВЦ столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |
| 64. | Набавка и уградња растављајућих шарки за дрвену столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |
| 65. | Набавка и уградња растављајућих шарки за црну браварију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |
| 66. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за дрвену столарију. | kom | 50,00 |
| 67. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за ПВЦ столарију. | kom | 50,00 |
| 68. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за АЛУ браварију. | kom | 50,00 |
| 69. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | kom | 50,00 |
| 70. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | m1 | 50,00 |
| 71. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за ПВЦ столарију. | m1 | 60,00 |
| 72. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за АЛУ браварију. | m1 | 60,00 |
| 73. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за црну браварију. | m1 | 60,00 |
| 74. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за дрвену столарију. | m1 | 60,00 |
| 75. | Набавка и израда хидроизолационог хладног премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |
| 76. | Набавка и израда хидроизолационог врућег премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |
| 77. | Набавка и уградња тракастих завеса | m2 | 100,00 |
| 78. | Поправка постојећих тракастих завеса. | m2 | 50,00 |
| 79. | Набавка и уградња кедера за црну браварију | m1 | 100,00 |
| 80. | Поправка постојећих венецијанера. | m2 | 100,00 |
| 81. | Набавка и уградња самолепљиве пескарне фолије по избору наручиоца | m2 | 100,00 |
| 82. | Разбијање АБ плоче d=10cm пикамером | m2 | 100,00 |
| 83. | Избацивање шута из објекта и одвоз истог на депонију до 10 km удаљености. | m³ | 10,00 |
| 84. | Набавка материјала и израда армиране цементне кошуљице d=5cm | m2 | 200,00 |
| 85. | Набавка и уградња подних керамичких плочица 30x30 домаћег произвођача и класе у тону по избору инвеститира | m2 | 100,00 |
| 86. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат” 32 класе d=8cm | m2 | 500,00 |
| 87. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат" 33 класе d=8cm | m2 | 500,00 |
| 88. | Услуга скидања пода од ламината са лајснама. Ламинат скинути заједно са филцом, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 пода. | m2 | 200,00 |
| 89. | Услуга рушења зиданих зидова од опеке, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 км удаљености. Дебљина зида 20-25cm. Обрачун по m2 зида. Отвори се одбијају. | m2 | 100,00 |
| 90. | Услуга испоруке и постављања итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца. Обрачун по m2. Класа итисона БФЛС1: |  |  |
| 90.1 | а) дебљине до 6mm | m2 | 500,00 |
| 90.2 | б) дебљина до 10mm | m2 | 1000,00 |
| 91. | Услуга испоруке и уградње подне облоге "винил", лчепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по m2. | m2 | 300,00 |
| 92. | Услуга израде подлоге пода од цементне кошуљице са додатком фракције са додатком фибер влакна дебљине 4cm. Предходно подлогу очистити и одмастити. Обрачун по m2. | m2 | 200,00 |
| 93. | Услуга испоруке и постављање подних керамичких плочица I класе са израдом фуга од 5 мм, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу цем. Кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10 cm. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по m2. |  |  |
| 93.1 | а) 10x20 | m2 | 100,00 |
| 93.2 | б) 20x20 | m2 | 200,00 |
| 93.3 | в) 33x33 | m2 | 500,00 |
| 94. | Дубинско чишћење и прање таписона у управној згради на лицу места | m2 | 2000,00 |
| 95. | Ампасовање врата | kom | 100,00 |
| 96. | Демонтажа врата (улазна врата у канцеларије и врата између канцеларија) | kom | 30,00 |
| 97. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од алуминијумских профила без термопрекида.Доњи део преграде , до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост.У горњем делу, до плафона , уградити фиксно двослојно стакло. Обрачун вршити по m2 израђене преграде. | m2 | 200,00 |
| 98. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од PVC профила без термопрекида.Доњи део преграде , до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост.У горњем делу, до плафона , уградити фиксно двослојно стакло.Обрачун вршити по m2 израђене преграде. | m2 | 200,00 |
| 99. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 kg/m³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са аплицираном алуминијумском фолијом са горње и доње стране( може и само са доње стране а горња да буде гола). Подконструкција је од челичних стубића типа М2-160 за укупну бруто висину пода до 200 mm. Дупли под мора бити од незапаљивог материјала класе запаљивости А2. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по m² подигнутог пода. | m2 | 200,00 |
| 100. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 kg/m³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са апликацијом дисипативног PVC-a типа Lingoplan AL у сивој боји. Са доње стране је аплицирана алуминијумска фолија. Подконструкција је од челичних стубића типа M2-160 mm за укупну бруто висину пода до 200mm.Електро-проводљивост пода: 1x10⁶ do 1x10⁸Ω po EN 1081норми. | m2 | 200,00 |
| 101. | Набавка, уградња набијање и ваљање агрегата 0-31,5mm. | m3 | 50,00 |

ПАРТИЈА 2 - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Смедерево

| Р.бр. | Опис | Јед.мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 6000,00 |
| 2. | Бојење зидова дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 500,00 |
| 3. | Глетовање зидова и плафона глет-масом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |
| 4. | Бандажирање шлицева у зиду бандаж траком. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |
| 5. | Крпљење рупа у зидовима адекватним материјалом. .Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 40,00 |
| 6. | Израда демит фасаде стиропором d=8cm. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 200,00 |
| 7. | Наношење лепка за стиропор и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |
| 8. | Наношење масе за шпански зид и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 9. | Лепљење стиропора d=1 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |
| 10. | Лепљење стиропора d=2 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |
| 11. | Лепљење стиропора d=3 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |
| 12. | Лепљење стиропора d=5 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 13. | Шмирглање зидова шмирглом различите гранулације | m2 | 1000,00 |
| 14. | Отклањање грубих неравнина са зидова стругачем. | m2 | 100,00 |
| 15. | Наношење прајмера-подлоге на зидове. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |
| 16. | Стругање испуцале глет масе са зидова и плафона | m2 | 500,00 |
| 17. | Попуњавање разних спојева пур-пеном. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |
| 18. | Попуњавање разних спојева силиконом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |
| 19. | Обрада шпалетни око врата и прозора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 30,00 |
| 20. | Уградња трајног еластичног силиконског кита. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |
| 21. | Наношење фасадеxа на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |
| 22. | Бојење зидова и плафона акрилним бојама. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |
| 23. | Бојење зидова масном бојом, у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 300,00 |
| 24. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће металне браварије. | m2 | 10,00 |
| 25. | Чишћење металних делова браварије брусним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |
| 26. | Чишћење металних делова браварије брусним папиром и металном четком. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |
| 27. | Наношење анти-корозивних материјала на металне делове браварије и чишћење истих. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |
| 28. | Одмашћивање постојеће браварије адекватним растварачем масноће. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |
| 29. | Обрада браварије ротационим брусилицама са абразивним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 15,00 |
| 30. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном нитро бојом 2 пута као и завршни премаз на нитро бази бојом по избору инвеститора. | m2 | 25,00 |
| 31. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном уљаном бојом 2 пута као и завршни премаз на уљној бази бојом по избору инвеститора. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 30,00 |
| 32. | Импрегнисање металне браварије оловним минијумом.Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 30,00 |
| 33. | Фарбање металних делова компресорским пиштољем.Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |
| 34. | Фарбање радијатора адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 150,00 |
| 35. | Фарбање радијаторских цеви адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 180,00 |
| 36. | Гитовање металне браварије гитом и његова обрада. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 10,00 |
| 37. | Набавка и уградња силиконског заптивача, погодног за унутрашњу и спољашњу примену. Погодан за спојеве између различитих подлога, као и отпорност на ув зрачење и атмосверске утицаје. | m1 | 100,00 |
| 38. | Уградња металне браварије (прозори и врата). | kom | 3,00 |
| 39. | Уградња браве са шилтовима. Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 5,00 |
| 40. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће дрвене столарије. | m2 | 40,00 |
| 41. | Китовање дрвене столарије (иберциговање). Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 40,00 |
| 42. | Импрегнисање дрвене столарије фирнајсом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 80,00 |
| 43. | Бојење столарије бојом за дрво у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 100,00 |
| 44. | Лакирање столарије лаком за чамце. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 45. | Премазивање дрвене столарије садолином. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 46. | Постављање и сидрење дрвених штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 50,00 |
| 47. | Постављање и сидрење металних штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 30,00 |
| 48. | Постављање и сидрење ПВЦ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 10,00 |
| 49. | Постављање и сидрење АЛУ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 10,00 |
| 50. | Демонтажа старих врата и прозора. | kom | 30,00 |
| 51. | Анпасовање прозора и врата | kom | 50,00 |
| 52. | Израда и уградња прага | kom | 10,00 |
| 53. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=3mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 54. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=4mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 55. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=5mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 56. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=6mm. Стакло мора бити без, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 57. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=8mm.Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 58. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=10mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |
| 59. | Набавка и уградња термопан стакла 4+12+4 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |
| 60. | Набавка и уградња термопан стакла 6+10+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |
| 61. | Набака и уградња термопан стакла 6+12+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |
| 62. | Набавка и уградња растављајућих шарки за алуминијумску браварију по узорку постојеће. | kom | 50,00 |
| 63. | Набавка и уградња растављајућих шарки за ПВЦ столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |
| 64. | Набавка и уградња растављајућих шарки за дрвену столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |
| 65. | Набавка и уградња растављајућих шарки за црну браварију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |
| 66. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за дрвену столарију. | kom | 50,00 |
| 67. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за ПВЦ столарију. | kom | 50,00 |
| 68. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за АЛУ браварију. | kom | 50,00 |
| 69. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | kom | 50,00 |
| 70. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | m1 | 50,00 |
| 71. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за ПВЦ столарију. | m1 | 60,00 |
| 72. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за АЛУ браварију. | m1 | 60,00 |
| 73. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за црну браварију. | m1 | 60,00 |
| 74. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за дрвену столарију. | m1 | 60,00 |
| 75. | Набавка и израда хидроизолационог хладног премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |
| 76. | Набавка и израда хидроизолационог врућег премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |
| 77. | Набавка и уградња тракастих завеса | m2 | 100,00 |
| 78. | Поправка постојећих тракастих завеса. | m2 | 50,00 |
| 79. | Набавка и уградња кедера за црну браварију | m1 | 100,00 |
| 80. | Поправка постојећих венецијанера. | m2 | 100,00 |
| 81. | Набавка и уградња самолепљиве пескарне фолије по избору наручиоца | m2 | 100,00 |
| 82. | Разбијање АБ плоче d=10cm пикамером | m2 | 100,00 |
| 83. | Избацивање шута из објекта и одвоз истог на депонију до 10 km удаљености. | m³ | 10,00 |
| 84. | Набавка материјала и израда армиране цементне кошуљице d=5cm | m2 | 200,00 |
| 85. | Набавка и уградња подних керамичких плочица 30x30 домаћег произвођача и класе у тону по избору инвеститира | m2 | 100,00 |
| 86. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат” 32 класе d=8cm | m2 | 500,00 |
| 87. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат" 33 класе d=8cm | m2 | 500,00 |
| 88. | Услуга скидања пода од ламината са лајснама. Ламинат скинути заједно са филцом, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 пода. | m2 | 200,00 |
| 89 | Услуга рушења зиданих зидова од опеке, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 км удаљености. Дебљина зида 20-25cm. Обрачун по m2 зида. Отвори се одбијају. | m2 | 100,00 |
| 90 | Услуга испоруке и постављања итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца. Обрачун по m2. Класа итисона БФЛС1: |  |  |
| 90.1 | а) дебљине до 6mm | m2 | 500,00 |
| 90.2 | б) дебљина до 10mm | m2 | 1000,00 |
| 91. | Услуга испоруке и уградње подне облоге "винил", лчепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по m2. | m2 | 300,00 |
| 92. | Услуга израде подлоге пода од цементне кошуљице са додатком фракције са додатком фибер влакна дебљине 4cm. Предходно подлогу очистити и одмастити. Обрачун по m2. | m2 | 200,00 |
| 93. | Услуга испоруке и постављање подних керамичких плочица I класе са израдом фуга од 5 mm, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу цем. Кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10 cm. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по m2. |  |  |
| 93.1 | а) 10x20 | m2 | 100,00 |
| 93.2 | б) 20x20 | m2 | 200,00 |
| 93.3 | в) 33x33 | m2 | 500,00 |
| 94. | Дубинско чишћење и прање таписона у управној згради на лицу места | m2 | 2000,00 |
| 95. | Ампасовање врата | kom | 100,00 |
| 96. | Демонтажа врата (улазна врата у канцеларије и врата између канцеларија) | kom | 30,00 |
| 97. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од алуминијумских профила без термопрекида.Доњи део преграде , до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост.У горњем делу, до плафона , уградити фиксно двослојно стакло.Обрачун вршити по m2 израђене преграде. | m2 | 200,00 |
| 98. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од PVC профила без термопрекида.Доњи део преграде , до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост.У горњем делу, до плафона , уградити фиксно двослојно стакло.Обрачун вршити по m2 израђене преграде. | m2 | 200,00 |
| 99. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 kg/m³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са аплицираном алуминијумском фолијом са горње и доње стране( може и само са доње стране а горња да буде гола). Подконструкција је од челичних стубића типа М2-160 за укупну бруто висину пода до 200 mm. Дупли под мора бити од незапаљивог материјала класе запаљивости А2 према Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.Обрачун по m² подигнутог пода. | m2 | 200,00 |
| 100. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 кг/м³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са апликацијом дисипативног PVC-a типа Lingoplan AL у сивој боји. Са доње стране је аплицирана алуминијумска фолија.Подконструкција је од челичних стубића типа M2-160 mm за укупну бруто висину пода до 200mm.Електро-проводљивост пода: 1x10⁶ do 1x10⁸Ω po EN 1081норми. | m2 | 200,00 |
| 101. | Набавка, уградња набијање и ваљање агрегата 0-31,5mm. | m3 | 50,00 |

ПАРТИЈА 3 - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Пожаревац

| Р.бр. |  | Опис |  | Јед.мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 6000,00 |
| 2. |  | Бојење зидова дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 500,00 |
| 3. |  | Глетовање зидова и плафона глет-масом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 500,00 |
| 4. |  | Бандажирање шлицева у зиду бандаж траком. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m1 | 100,00 |
| 5. |  | Крпљење рупа у зидовима адекватним материјалом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | kom | 40,00 |
| 6. |  | Израда демит фасаде стиропором d=8cm. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 200,00 |
| 7. |  | Наношење лепка за стиропор и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 400,00 |
| 8. |  | Наношење масе за шпански зид и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 50,00 |
| 9. |  | Лепљење стиропора d=1 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 10,00 |
| 10. |  | Лепљење стиропора d=2 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 10,00 |
| 11. |  | Лепљење стиропора d=3 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 10,00 |
| 12. |  | Лепљење стиропора d=5 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 50,00 |
| 13. |  | Шмирглање зидова шмирглом различите гранулације |  | m2 | 1000,00 |
| 14. |  | Отклањање грубих неравнина са зидова стругачем. |  | m2 | 100,00 |
| 15. |  | Наношење прајмера-подлоге на зидове.Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 500,00 |
| 16. |  | Стругање испуцале глет масе са зидова и плафона |  | m2 | 500,00 |
| 17. |  | Попуњавање разних спојева пур-пеном. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m1 | 100,00 |
| 18. |  | Попуњавање разних спојева силиконом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m1 | 100,00 |
| 19. |  | Обрада шпалетни око врата и прозора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 30,00 |
| 20. |  | Уградња трајног еластичног силиконског кита. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m1 | 100,00 |
| 21. |  | Наношење фасадеxа на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 500,00 |
| 22. |  | Бојење зидова и плафона акрилним бојама. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 400,00 |
| 23. |  | Бојење зидова масном бојом, у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 300,00 |
| 24. |  | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће металне браварије. |  | m2 | 10,00 |
| 25. |  | Чишћење металних делова браварије брусним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. |  | m2 | 10,00 |
| 26. |  | Чишћење металних делова браварије брусним папиром и металном четком. Потебан материјал обезбеђује извођач. |  | m2 | 10,00 |
| 27. |  | Наношење анти-корозивних материјала на металне делове браварије и чишћење истих. Потебан материјал обезбеђује извођач. |  | m2 | 20,00 |
| 28. |  | Одмашћивање постојеће браварије адекватним растварачем масноће. Потебан материјал обезбеђује извођач. |  | m2 | 20,00 |
| 29. |  | Обрада браварије ротационим брусилицама са абразивним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. |  | m2 | 15,00 |
| 30. |  | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном нитро бојом 2 пута као и завршни премаз на нитро бази бојом по избору инвеститора. |  | m2 | 25,00 |
| 31. |  | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном уљаном бојом 2 пута као и завршни премаз на уљној бази бојом по избору инвеститора. Потебан материјал обезбеђује извођач. |  | m2 | 30,00 |
| 32. |  | Импрегнисање металне браварије оловним минијумом. Потебан материјал обезбеђује извођач. |  | kom | 30,00 |
| 33. |  | Фарбање металних делова компресорским пиштољем. Потебан материјал обезбеђује извођач. |  | m2 | 20,00 |
| 34. |  | Фарбање радијатора адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 150,00 |
| 35. |  | Фарбање радијаторских цеви адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m1 | 180,00 |
| 36. |  | Гитовање металне браварије гитом и његова обрада. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | kom | 10,00 |
| 37. |  | Набавка и уградња силиконског заптивача, погодног за унутрашњу и спољашњу примену. Погодан за спојеве између различитих подлога, као и отпорност на ув зрачење и атмосверске утицаје. |  | m1 | 100,00 |
| 38. |  | Уградња металне браварије (прозори и врата). |  | kom | 3,00 |
| 39. |  | Уградња браве са шилтовима. Потебан материјал обезбеђује извођач. |  | kom | 5,00 |
| 40. |  | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће дрвене столарије. |  | m2 | 40,00 |
| 41. |  | Китовање дрвене столарије. (иберциговање). Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 40,00 |
| 42. |  | Импрегнисање дрвене столарије фирнајсом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала |  | m2 | 80,00 |
| 43. |  | Бојење столарије бојом за дрво у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 100,00 |
| 44. |  | Лакирање столарије лаком за чамце. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 50,00 |
| 45. |  | Премазивање дрвене столарије садолином. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. |  | m2 | 50,00 |
| 46. |  | Постављање и сидрење дрвених штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. |  | kom | 50,00 |
| 47. |  | Постављање и сидрење металних штокова врата-прозора заштита елемената, заптивање. |  | kom | 30,00 |
| 48. |  | Постављање и сидрење ПВЦ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. |  | kom | 10,00 |
| 49. |  | Постављање и сидрење АЛУ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. |  | kom | 10,00 |
| 50. |  | Демонтажа старих врата и прозора. |  | kom | 30,00 |
| 51. |  | Анпасовање прозора и врата |  | kom | 50,00 |
| 52. |  | Израда и уградња прага |  | kom | 10,00 |
| 53. |  | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=3mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. |  | m2 | 50,00 |
| 54. |  | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=4mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. |  | m2 | 50,00 |
| 55. |  | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=5mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. |  | m2 | 50,00 |
| 56. |  | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=6mm. Стакло мора бити без , мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. |  | m2 | 50,00 |
| 57. |  | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=8mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. |  | m2 | 50,00 |
| 58. |  | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе д=10мм.Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. |  | m2 | 50,00 |
| 59. |  | Набавка и уградња термопан стакла 4+12+4 mm.Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом |  | m2 | 50,00 |
| 60. |  | Набавка и уградња термопан стакла 6+10+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом |  | m2 | 50,00 |
| 61. |  | Набавка и уградња термопан стакла 6+12+6 мм.Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом |  | m2 | 50,00 |
| 62. |  | Набавка и уградња растављајућих шарки за алуминијумску браварију по узорку постојеће. |  | kom | 50,00 |
| 63. |  | Набавка и уградња растављајућих шарки за ПВЦ столарију по узорку постојећих. |  | kom | 50,00 |
| 64. |  | Набавка и уградња растављајућих шарки за дрвену столарију по узорку постојећих. |  | kom | 50,00 |
| 65. |  | Набавка и уградња растављајућих шарки за црну браварију по узорку постојећих. |  | kom | 50,00 |
| 66. |  | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за дрвену столарију. |  | kom | 50,00 |
| 67. |  | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за ПВЦ столарију. |  | kom | 50,00 |
| 68. |  | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за АЛУ браварију. |  | kom | 50,00 |
| 69. |  | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. |  | kom | 50,00 |
| 70. |  | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. |  | m1 | 50,00 |
| 71. |  | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за ПВЦ столарију. |  | m1 | 60,00 |
| 72. |  | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за АЛУ браварију. |  | m1 | 60,00 |
| 73. |  | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за црну браварију. |  | m1 | 60,00 |
| 74. |  | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за дрвену столарију. |  | m1 | 60,00 |
| 75. |  | Набавка и израда хидроизолационог хладног премаза у слојевима по упутству произвођача. |  | m2 | 300,00 |
| 76. |  | Набавка и израда хидроизолационог врућег премаза у слојевима по упутству произвођача. |  | m2 | 300,00 |
| 77. |  | Набавка и уградња тракастих завеса |  | m2 | 100,00 |
| 78. |  | Поправка постојећих тракастих завеса. |  | m2 | 50,00 |
| 79. |  | Набавка и уградња кедера за црну браварију |  | m1 | 100,00 |
| 80. |  | Поправка постојећих венецијанера. |  | m2 | 100,00 |
| 81. |  | Набавка и уградња самолепљиве пескарне фолије по избору наручиоца |  | m2 | 100,00 |
| 82. |  | Разбијање АБ плоче d=10cm пикамером |  | m2 | 100,00 |
| 83. |  | Избацивање шута из објекта и одвоз истог на депонију до 10 k удаљености. |  | m³ | 10,00 |
| 84. |  | Набавка материјала и израда армиране цементне кошуљице d=5cm |  | m2 | 200,00 |
| 85. |  | Набавка и уградња подних керамичких плочица 30x30 домаћег произвођача и класе у тону по избору инвеститира |  | m2 | 100,00 |
| 86. |  | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат” 32 класе d=8cm |  | m2 | 500,00 |
| 87. |  | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат" 33 класе d=8cm |  | m2 | 500,00 |
| 88. |  | Услуга скидања пода од ламината са лајснама. Ламинат скинути заједно са филцом, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 пода. |  | m2 | 200,00 |
| 89. |  | Услуга рушења зиданих зидова од опеке, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 км удаљености. Дебљина зида 20-25cm. Обрачун по m2 зида. Отвори се одбијају. |  | m2 | 100,00 |
| 90. |  | Услуга испоруке и постављања итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца. Обрачун по м2. Класа итисона БФЛС1: |  |  |  |
| 90.1. |  | а) дебљине до 6мм |  | m2 | 500,00 |
| 90.2. |  | б) дебљина до 10мм |  | m2 | 1000,00 |
| 91. |  | Услуга испоруке и уградње подне облоге "винил", лчепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по m2. |  | m2 | 300,00 |
| 92. |  | Услуга израде подлоге пода од цементне кошуљице са додатком фракције са додатком фибер влакна дебљине 4cm. Предходно подлогу очистити и одмастити. Обрачун по m2. |  | m2 | 200,00 |
| 93. |  | Услуга испоруке и постављање подних керамичких плочица I класе са израдом фуга од 5 мм, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу цем. Кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10 цм. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по m2. |  |  |  |
| 93.1 |  | а) 10x20 |  | m2 | 100,00 |
| 93.2 |  | б) 20x20 |  | m2 | 200,00 |
| 93.3 |  | в) 33x33 |  | m2 | 500,00 |
| 94. |  | Дубинско чишћење и прање таписона у управној згради на лицу места |  | m2 | 2000,00 |
| 95. |  | Ампасовање врата. |  | kom | 100,00 |
| 96. |  | Демонтажа врата (улазна врата у канцеларије и врата између канцеларија) |  | kom | 30,00 |
| 97. |  | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од алуминијумских профила без термопрекида. Доњи део преграде, до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост. У горњем делу, до плафона, уградити фиксно двослојно стакло. Обрачун вршити по m2 израђене преграде. |  | m2 | 200,00 |
| 98. |  | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од PVC профила без термопрекида. Доњи део преграде , до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост. У горњем делу, до плафона , уградити фиксно двослојно стакло. Обрачун вршити по m2 израђене преграде. |  | m2 | 200,00 |
| 99. |  | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 кг/м³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са аплицираном алуминијумском фолијом са горње и доње стране( може и само са доње стране а горња да буде гола). Подконструкција је од челичних стубића типа М2-160 за укупну бруто висину пода до 200 mm. Дупли под мора бити од незапаљивог материјала класе запаљивости А2 према Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.Обрачун по m² подигнутог пода. |  | m2 | 200,00 |
| 100. |  | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 кг/м³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са апликацијом дисипативног PVC-a типа Lingoplan AL у сивој боји. Са доње стране је аплицирана алуминијумска фолија.Подконструкција је од челичних стубића типа M2-160 mm за укупну бруто висину пода до 200mm.Електро-проводљивост пода: 1x10⁶ do 1x10⁸Ω po EN 1081норми. |  | m2 | 200,00 |
| 101. |  | Набавка, уградња набијање и ваљање агрегата 0-31,5мм. |  | m3 | 50,00 |

У табели су дате  оквирне  количине  радова. Стварно утрошене количине могу да  варирају  током периода важења Оквирног споразума.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада,  материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

  - РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама, до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

3.2. МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

За партију 1. место извршења радова је територија Одсека за техничке услуге Крагујевац (пословно-погонски објекти).

За партију 2. место извршења радова је територија Одсека за техничке услуге Смедерево (пословно-погонски објекти).

За партију 3. место извршења радова је територија одсека за техничке услуге Пожаревац (пословно-погонски објекти).

3.3. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 12 месеци од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби изведених радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр.4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Пословни капацитет: -за партију 1: Да је у последње 4 године (2013, 2014, 2015 и 2016) извео радове који су предмет ове јавне набавке, a чија вредност реализованих уговора није мања од износа 5.600.000,00 дин. без ПДВ, за све четири године заједно (2013, 2014,2015. и 2016) -за партију 2: Да је у последње 4 године (2013, 2014, 2015 и 2016) извео радове који су предмет ове јавне набавке, a чија вредност реализованих уговора није мања од износа 3.440.000,00 дин. без ПДВ, за све четири године заједно (2013., 2014.,2015. и 2016) -за партију 3: Да је у последње 4 године (2013, 2014, 2015 и 2016) извео радове који су предмет ове јавне набавке, a чија вредност реализованих уговора није мања од износа 3.440.000,00 дин. без ПДВ, за све четири године заједно (2013., 2014.,2015. и 2016) Доказ: -Референтна листа (Образац 6), Референтна листа мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача. - Потписане и оверене потврде референтних наручиоца радова (Образац бр. 7). Напомена: -Наручилац задржава право, да захтева од понуђача, да додатно доставе фотокопије уговора или других докумената из којих се може закључити да су радови изведени и ако понуђач не достави захтеване доказе, та ставка референце се неће прихватити. -У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов). -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба достављати за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Услов у вези са капацитетом из члана 76. Закона, понуђач  испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетом из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

## КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

#### 5.1. Резервни критеријум

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, најповољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму:

- дужи гарантни рок

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти понуђени гарантни рок, повољнија понуда биће изабрана жребом. Жреб ће се одржати у фази стручне оцене понуда у просторијама Наручиоца и у заказано време ће бити позвани предстсавници понуђача да присуствују жребању. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен Оквирни споразум о јавној набавци.

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

### Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

### Припремање и подношење понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника,  другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,

Тело за централизоване јавне набавке

Одељење за набавке Крагујевац

ул. Слободе 7, 34000 КРАГУЈЕВАЦ

- са назнаком: „ Понуда за јавну набавку радова бр. JН/8000/0046-12/2016 КГ 12 -  Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, Партија бр. ______ -  НЕ ОТВАРАТИ “.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

### Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази/Изјаве о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде

- Структура цене

- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

- Изјава о независној понуди

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

- попуњен, потписан и оверен Образац Референтне листе

- попуњен, потписан и оверен Образац Потврда о изведеним радовима

- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- Попуњен, потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

- Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

- Споразум учесника заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде).

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

### Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, Одељење за набавке Крагујевац, ул. Слободе 7 Крагујевац.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

### Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

### Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, Партија бр. ______, Јавна набавка број JН/8000/0046-12/2016 КГ 12 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку  радова „Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, Партија бр. ______ , JН/8000/0046-12/2016 КГ  12– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

### Партије

Набавка је обликована у три партије и то:

Партија 1. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за одсек за техничке услуге

Крагујевац

Партија 2. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за одсек за техничке услуге

Смедерево

Партија 3. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за одсек за техничке услуге

Пожаревац

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати

најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

### Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

### Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза Понуђача је  да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1, 2, и 3, поглавља 4. Конкурсне документације под 4.1.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки

подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако

би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност

Наручиоца.

Све ово не утиче на правило да понуђач (извођач радова) у потпуности одговара наручиоцу

за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза,

без обзира на број подизвођача.

Наручилац неће примењивати став 9. и 10. члана 80. Закона.

### Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају

доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према

Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке

прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове  из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услове наведене у тачкама 1,2,3 и 4, под 4.1 Конкурсне документације. Услове у вези са капацитетом, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном

одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

(Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2.

Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

### Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир укупна понуђена цена за време трајања оквирног споразума без ПДВ-а. Јединичне цене морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена без ПДВ-а.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену  рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности оквирног споразума а најкасније до 2 (две) године од дана обостраног потписивања оквирног споразума.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

### Начин и услови реализације предметне набавке

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за уговореним радовима,  наручилац ће упутити  понуђачу (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним оквирним споразумом.

При издавању појединачне наруџбенице не могу се мењати битни услови из оквирног

споразума.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума. Oбим радова у Обрасцу структуре цене оквиран за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити. Коначна вредност извршених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршени обим радова, а по основу издатих Наруџбеница.

### Рок извршења радова

Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

### Начин и услови плаћања

### Плаћање ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћеног представника наручиоца и понуђача - без примедби.

### Наручилац ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним понуђачем дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса изабраног  понуђача  (субјекат јавног сектора или привредни субјекат).

Рачун, за извршене радове доставља се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевaц, ул. Слободе 7, Крагујевац. На рачуну  се обавезно наводи  назив одсека наручиоца у којем су извршени предметни радови, број оквирног споразума као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун изабрани понуђач је у обавези да достави копију наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и записник о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби, које потписује овлашћено лицe Наручиоца и изабраног понуђача.

### Обрачун извршених радoва, вршиће се према јединичним ценама из обрасца структуре цене оквирног споразума и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници. Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице изабрани понуђач изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

### Обрачун извршених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

### Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### Обавезе по Оквирном споразуму који се закључи на основу ове јавне набавке, ако се реализују у наредним годинама, Наручилац ће извршити у складу са усвојеним Годишњим планом пословања за наредне године.

### 6.15.   Место извођењење радова

Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови врше се по партијама на следећим локацијама:

- за партију 1. на територији одсека за техничке услуге Крагујевац (пословно-погонски објекти).

- за партију 2. на територији одсека за техничке услуге Смедерево (пословно-погонски објекти).

- за партију 3. на територији одсека за техничке услуге Пожаревац (пословно-погонски објекти).

### 6.16.   Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал на сваком објекту је најмање 12 месеци од завршетка радова, евентуално испорученог материјала и потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Понуде које буду имале краћи рок гаранције неће бити узете у обзир то јест биће одбијене.

### 6.17.   Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

### 6.18.  Контрола квалитета изведених радова

Квантитативни и квалитативни пријем радова вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема радова подразумева проверу изведених радова у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се

записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници

Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

### 6.19.   Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексту  СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу оквирног споразума).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти   могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне

обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Као саставни део понуде  понуђач је обавезан да достави наручиоцу:

- Изјаву да ће понуђач доставити меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (уколико се понуда подноси за више партија доставити за сваку партију посебно).

У тренутку закључења оквирног споразума (а најкасније у року од 5 дана од обостраног потписивања оквирног споразума) понуђач је обавезан да као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставити наручиоцу (уколико се понуда подноси за више партија доставити за сваку партију посебно):

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим  понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока извођења радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца,

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,

Улица:царице Милице 2, Београд

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр: JН/8000/0046-12/2016 КГ12.

### 6.20.  Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

### 6.21.	Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

### 6.22.	Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### 6.23.	Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

### 6.24. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12 или електронским путем на е-mail адресу: gordana.stodic@eps.rs и katarina.gajic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07.30 до 15.30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

### 6.25.	Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

### 6.26.	Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 6.27.	Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

-	је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

-	ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

-	ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

### 6.28.	Рок за доношење Одлуке о  закључењу оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у законском року. Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

### 6.29.	Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

-поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

-учинио повреду конкуренције;

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни соразум додељен;

-одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

-исправа о наплаћеној уговорној казни;

-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

-изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

-доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

### 6.30.	Увид у документацију

### Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

### Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

### 6.31. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, Одељење за набавке Крагујевац адреса: ул. Слободе 7, 34000 Крагујевац са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН набавку радова- Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, Партија бр. ______, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: gordana.stodic@eps.rs и katarina.gajic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7:30 до 15:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом  151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06,шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН 8000/0046-12/2016 КГ 12  (сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС „Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац бр. JН/8000/0046-12/2016 KГ 12, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки :

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

### 6.32.   Закључивање оквирног споразума

Наручилац је обавезан да оквирни споразум достави изабраном понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у тренутку закључења оквирног споразума, а највише 5 дана од дана закључења истог достави меницу за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе према члану 115.Закона.

### 6.33. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку        отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

7.   О Б Р А С Ц И

### ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступаку за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12 за Партију 1. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Крагујевац, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за одсек за техничке услуге Крагујевац ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12 |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника наручиоца и понуђача - без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити |
| РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума. Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране понуђача. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Понуђач је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 12 месеци од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби. | _____ месеци од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: територија одсека за техничке услуге Крагујевац (пословно-погонски објекти). | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                               Понуђач

________________________                  М.П.	                       _____________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступаку за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ  12 за Партију 2. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Смедерево, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за одсек за техничке услуге Смедерево. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12 |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника наручиоца и понуђача - без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити |
| РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума. Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране понуђача. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Понуђач је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 12 месеци од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби. | _____ месеци од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: територија одсека за техничке услуге Смедерево (пословно-погонски објекти). | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                               Понуђач

________________________                  М.П.	                       _____________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступаку за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12 за Партију 3. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Пожаревац, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за одсек за техничке услуге Пожаревац, ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12 |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника наручиоца и понуђача - без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума. Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране понуђача. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Понуђач је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 12 месеци од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби. | _____ месеци од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: територија одсека за техничке услуге Пожаревац (пословно-погонски објекти). | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                               Понуђач

________________________                  М.П.	                       _____________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача.

### ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1, 2 И 3

Понуђач треба да попуни образац структуре цене. на следећи начин:

-у колони  под редним бројем 5 – уписати јединичну цена без ПДВ-а;

-у колони  под редним бројем 6 – уписати јединичну цена са ПДВ-ом;

-у колони  под редним бројем 7 – уписати укупну цену без ПДВ-а (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 5- јединична цена без ПДВ-а);

-у колони  под редним бројем 8 – уписати укупну цену са ПДВ-ом (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 6- јединична цена са ПДВ-а).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђеног добра без ПДВ-а (збир колоне бр.7);

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%);

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II);

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структура цене;

-на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом оверава и потписује образац структура цене.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ  ЦЕНЕ ЗА  ПАРТИЈУ 1.

| I | Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови | Јед. мере | Оквирне количине | Јединична цена дин. без ПДВ-а | Јединична цена са дин. ПДВ-ом | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x6 |
| 1. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 10000,00 |  |  |  |  |
| 2. | Бојење зидова дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Глетовање зидова и плафона глет-масом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 2000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Бандажирање шлицева у зиду бандаж траком.Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |
| 5. | Крпљење рупа у зидовима адекватним материјалом. .Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 40,00 |  |  |  |  |
| 6. | Израда демит фасаде стиропором д=8цм. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 7. | Наношење лепка за стиропор и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |  |  |  |  |
| 8. | Наношење масе за шпански зид и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 9. | Лепљење стиропора d=1 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 10. | Лепљење стиропора d=2 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 11. | Лепљење стиропора d=3 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 12. | Лепљење стиропора d=5 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 13. | Шмирглање зидова шмирглом различите гранулације | m2 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 14. | Отклањање грубих неравнина са зидова стругачем. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 15. | Наношење прајмера-подлоге на зидове. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 16. | Стругање испуцале глет масе са зидова и плафона | m2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 17. | Попуњавање разних спојева пур-пеном. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |
| 18. | Попуњавање разних спојева силиконом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |
| 19. | Обрада шпалетни око врата и прозора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 20. | Уградња трајног еластичног силиконског кита. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |
| 21. | Наношење фасадеxа на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 22. | Бојење зидова и плафона акрилним бојама. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |  |  |  |  |
| 23. | Бојење зидова масном бојом, у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |
| 24. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће металне браварије. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 25. | Чишћење металних делова браварије брусним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 26. | Чишћење металних делова браварије брусним папиром и металном четком. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 27. | Наношење анти-корозивних материјала на металне делове браварије и чишћење истих. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 28. | Одмашћивање постојеће браварије адекватним растварачем масноће. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 29. | Обрада браварије ротационим брусилицама са абразивним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 15,00 |  |  |  |  |
| 30. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном нитро бојом 2 пута као и завршни премаз на нитро бази бојом по избору инвеститора. | m2 | 25,00 |  |  |  |  |
| 31. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном уљаном бојом 2 пута као и завршни премаз на уљној бази бојом по избору инвеститора. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 32. | Импрегнисање металне браварије оловним минијумом. Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 33. | Фарбање металних делова компресорским пиштољем. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 34. | Фарбање радијатора адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 150,00 |  |  |  |  |
| 35. | Фарбање радијаторских цеви адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 180,00 |  |  |  |  |
| 36. | Гитовање металне браварије гитом и његова обрада. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 37. | Набавка и уградња силиконског заптивача, погодног за унутрашњу и спољашњу примену. Погодан за спојеве између различитих подлога, као и отпорност на ув зрачење и атмосверске утицаје. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |
| 38. | Уградња металне браварије (прозори и врата). | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 39. | Уградња браве са шилтовима.Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 40. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће дрвене столарије. | m2 | 40,00 |  |  |  |  |
| 41. | Китовање дрвене столарије. (иберциговање). Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 40,00 |  |  |  |  |
| 42. | Импрегнисање дрвене столарије фирнајсом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 80,00 |  |  |  |  |
| 43. | Бојење столарије бојом за дрво у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 44. | Лакирање столарије лаком за чамце. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 45. | Премазивање дрвене столарије садолином. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 46. | Постављање и сидрење дрвених штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 47. | Постављање и сидрење металних штокова врата-прозора заштита елемената, заптивање. | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 48. | Постављање и сидрење ПВЦ штокова врата-прозора заштита елемената, заптивање. | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 49. | Постављање и сидрење АЛУ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 50. | Демонтажа старих врата и прозора. | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 51. | Анпасовање прозора и врата | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 52. | Израда и уградња прага | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 53. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=3mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 54. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=4mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 55. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=5mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 56. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=6mm.Стакло мора бити без, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 57. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе д=8мм. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 58. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=10mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 59. | Набавка и уградња термопан стакла 4+12+4 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 60. | Набавка и уградња термопан стакла 6+10+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 61. | Набавка и уградња термопан стакла 6+12+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 62. | Набавка и уградња растављајућих шарки за алуминијумску браварију по узорку постојеће. | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 63. | Набавка и уградња растављајућих шарки за ПВЦ столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 64. | Набавка и уградња растављајућих шарки за дрвену столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 65. | Набавка и уградња растављајућих шарки за црну браварију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 66. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за дрвену столарију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 67. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за ПВЦ столарију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 68. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за АЛУ браварију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 69. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |
| 70. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | m1 | 50,00 |  |  |  |  |
| 71. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за ПВЦ столарију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |
| 72. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за АЛУ браварију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |
| 73. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за црну браварију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |
| 74. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за дрвену столарију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |
| 75. | Набавка и израда хидроизолационог хладног премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |
| 76. | Набавка и израда хидроизолационог врућег премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |
| 77. | Набавка и уградња тракастих завеса | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 78. | Поправка постојећих тракастих завеса. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 79. | Набавка и уградња кедера за црну браварију | m1 | 100,00 |  |  |  |  |
| 80. | Поправка постојећих венецијанера. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 81. | Набавка и уградња самолепљиве пескарне фолије по избору наручиоца | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 82. | Разбијање АБ плоче d=10cm пикамером | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 83. | Избацивање шута из објекта и одвоз истог на депонију до 10 km удаљености. | m³ | 10,00 |  |  |  |  |
| 84. | Набавка материјала и израда армиране цементне кошуљице d=5cm | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 85. | Набавка и уградња подних керамичких плочица 30x30 домаћег произвођача и класе у тону по избору инвеститира | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 86. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат” 32 класе d=8cm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 87. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат" 33 класе d=8cm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 88. | Услуга скидања пода од ламината са лајснама. Ламинат скинути заједно са филцом, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 пода. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 89. | Услуга рушења зиданих зидова од опеке, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 km удаљености. Дебљина зида 20-25cm. Обрачун по m2 зида. Отвори се одбијају. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 90. | Услуга испоруке и постављања итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца. Обрачун по m2. Класа итисона БФЛС1: |  |  |  |  |  |  |
| 90.1 | а) дебљине до 6mm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 90.2 | б) дебљина до 10mm | m2 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 91. | Услуга испоруке и уградње подне облоге "винил", лчепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по m2. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |
| 92. | Услуга израде подлоге пода од цементне кошуљице са додатком фракције са додатком фибер влакна дебљине 4cm. Предходно подлогу очистити и одмастити. Обрачун по m2. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 93. | Услуга испоруке и постављање подних керамичких плочица I класе са израдом фуга од 5 mm, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу цем. Кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10 cm. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по m2. | / | / | / | / | / | / |
| 93.1 | а) 10x20 | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 93.2 | б) 20x20 | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 93.3 | в) 33x33 | m2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 94. | Дубинско чишћење и прање таписона у управној згради на лицу места. | m2 | 2000,00 |  |  |  |  |
| 95. | Ампасовање врата. | kom | 100,00 |  |  |  |  |
| 96. | Демонтажа врата (улазна врата у канцеларије и врата између канцеларија). | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 97. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од алуминијумских профила без термопрекида.Доњи део преграде , до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост. У горњем делу, до плафона , уградити фиксно двослојно стакло. Обрачун вршити по m2 израђене преграде. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 98. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од PVC профила без термопрекида.Доњи део преграде , до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост.У горњем делу, до плафона, уградити фиксно двослојно стакло.Обрачун вршити по m2 израђене преграде. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 99. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 кг/м³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са аплицираном алуминијумском фолијом са горње и доње стране( може и само са доње стране а горња да буде гола). Подконструкција је од челичних стубића типа М2-160 за укупну бруто висину пода до 200 mm. Дупли под мора бити од незапаљивог материјала класе запаљивости А2 према Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.Обрачун по m² подигнутог пода. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 100. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 кг/м³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са апликацијом дисипативног PVC-a типа Lingoplan AL у сивој боји. Са доње стране је аплицирана алуминијумска фолија.Подконструкција је од челичних стубића типа M2-160 mm за укупну бруто висину пода до 200mm. Електро-проводљивост пода: 1x10⁶ do 1x10⁸Ω po EN 1081норми. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 101. | Набавка, уградња набијање и ваљање агрегата 0-31,5mm. | m3 | 50,00 |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА  ПАРТИЈУ 2.

| Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови |  | Јед. мере | Оквирне количине | Јединична цена дин. без ПДВ-а | Јединична цена дин. са ПДВ-ом | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а |  | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |  | 8=4x6 |
| 1. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 6000,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Бојење зидова дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Глетовање зидова и плафона глет-масом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Бандажирање шлицева у зиду бандаж траком. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Крпљење рупа у зидовима адекватним материјалом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Израда демит фасаде стиропором d=8cm. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Наношење лепка за стиропор и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Наношење масе за шпански зид и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Лепљење стиропора d=1cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Лепљење стиропора d=2cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Лепљење стиропора d=3 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Лепљење стиропора d=5 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Шмирглање зидова шмирглом различите гранулације. | m2 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Отклањање грубих неравнина са зидова стругачем. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Наношење прајмера-подлоге на зидове. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Стругање испуцале глет масе са зидова и плафона | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Попуњавање разних спојева пур-пеном. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Попуњавање разних спојева силиконом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Обрада шпалетни око врата и прозора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Уградња трајног еластичног силиконског кита. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 21. | Наношење фасадеxа на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 22. | Бојење зидова и плафона акрилним бојама. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 23. | Бојење зидова масном бојом, у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 24. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће металне браварије. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 25. | Чишћење металних делова браварије брусним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 26. | Чишћење металних делова браварије брусним папиром и металном четком. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 27. | Наношење анти-корозивних материјала на металне делове браварије и чишћење истих. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 28. | Одмашћивање постојеће браварије адекватним растварачем масноће. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 29. | Обрада браварије ротационим брусилицама са абразивним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 30. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном нитро бојом 2 пута као и завршни премаз на нитро бази бојом по избору инвеститора. | m2 | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 31. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном уљаном бојом 2 пута као и завршни премаз на уљној бази бојом по избору инвеститора.Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 32. | Импрегнисање металне браварије оловним минијумом. Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 33. | Фарбање металних делова компресорским пиштољем. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 34. | Фарбање радијатора адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 35. | Фарбање радијаторских цеви адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 36. | Гитовање металне браварије гитом и његова обрада. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 37. | Набавка и уградња силиконског заптивача, погодног за унутрашњу и спољашњу примену. Погодан за спојеве између различитих подлога, као и отпорност на ув зрачење и атмосверске утицаје. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 38. | Уградња металне браварије (прозори и врата). | kom | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 39. | Уградња браве са шилтовима. Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 40. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће дрвене столарије. | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 41. | Китовање дрвене столарије (иберциговање). Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 42. | Импрегнисање дрвене столарије фирнајсом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 43. | Бојење столарије бојом за дрво у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 44. | Лакирање столарије лаком за чамце. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 45. | Премазивање дрвене столарије садолином. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 46. | Постављање и сидрење дрвених штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 47. | Постављање и сидрење металних штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 48. | Постављање и сидрење ПВЦ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 49. | Постављање и сидрење АЛУ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 50. | Демонтажа старих врата и прозора. | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 51. | Анпасовање прозора и врата | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 52. | Израда и уградња прага | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 53. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=3mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 54. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=4mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 55. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=5mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 56. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=6mm.Стакло мора бити без , мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 57. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=8mm.Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 58. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=10mm.Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 59. | Набавка и уградња термопан стакла 4+12+4 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења.Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 60. | Набавка и уградња термопан стакла 6+10+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 61. | Набавка и уградња термопан стакла 6+12+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 62. | Набавка и уградња растављајућих шарки за алуминијумску браварију по узорку постојеће. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 63. | Набавка и уградња растављајућих шарки за ПВЦ столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 64. | Набавка и уградња растављајућих шарки за дрвену столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 65. | Набавка и уградња растављајућих шарки за црну браварију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 66. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за дрвену столарију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 67. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за ПВЦ столарију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 68. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за АЛУ браварију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 69. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 70. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | m1 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 71. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за ПВЦ столарију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 72. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за АЛУ браварију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 73. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за црну браварију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 74. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за дрвену столарију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 75. | Набавка и израда хидроизолационог хладног премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 76. | Набавка и израда хидроизолационог врућег премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 77. | Набавка и уградња тракастих завеса | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 78. | Поправка постојећих тракастих завеса. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 79. | Набавка и уградња кедера за црну браварију | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 80. | Поправка постојећих венецијанера. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 81. | Набавка и уградња самолепљиве пескарне фолије по избору наручиоца | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 82. | Разбијање АБ плоче d=10cm пикамером | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 83. | Избацивање шута из објекта и одвоз истог на депонију до 10 км удаљености. | m³ | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 84. | Набавка материјала и израда армиране цементне кошуљице d=5cm | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 85. | Набавка и уградња подних керамичких плочица 30x30 домаћег произвођача и класе у тону по избору инвеститира | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 86. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат” 32 класе d=8cm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 87. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат" 33 класе d=8cm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 88. | Услуга скидања пода од ламината са лајснама. Ламинат скинути заједно са филцом, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 пода. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 89. | Услуга рушења зиданих зидова од опеке, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 км удаљености. Дебљина зида 20-25cm. Обрачун по m2 зида. Отвори се одбијају. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 90. | Услуга испоруке и постављања итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца. Обрачун по м2. Класа итисона БФЛС1 | / | / | / | / | / | / |  |
| 90.1 | а) дебљине до 6mm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 90.2 | б) дебљина до 10mm | m2 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 91. | Услуга испоруке и уградње подне облоге "винил", лепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по m2. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 92. | Услуга израде подлоге пода од цементне кошуљице са додатком фракције са додатком фибер влакна дебљине 4cm. Предходно подлогу очистити и одмастити. Обрачун по m2. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 93. | Услуга испоруке и постављање подних керамичких плочица I класе са израдом фуга од 5 мм, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу цем. Кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10 cm. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по m2 | / | / | / | / | / |  | / |
| 93.1 | а) 10x20 | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 93.2 | б) 20x20 | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 93.3 | в) 33x33 | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 94. | Дубинско чишћење и прање таписона у управној згради на лицу места | m2 | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| 95. | Ампасовање врата | kom | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 96. | Демонтажа врата (улазна врата у канцеларије и врата између канцеларија) | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 97. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од алуминијумских профила без термопрекида.Доњи део преграде, до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост. У горњем делу, до плафона , уградити фиксно двослојно стакло.Обрачун вршити по m2 израђене преграде. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 98. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од PVC профила без термопрекида.Доњи део преграде , до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост.У горњем делу, до плафона , уградити фиксно двослојно стакло.Обрачун вршити по m2 израђене преграде. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 99. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 кг/м³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са аплицираном алуминијумском фолијом са горње и доње стране( може и само са доње стране а горња да буде гола). Подконструкција је од челичних стубића типа М2-160 за укупну бруто висину пода до 200 mm. Дупли под мора бити од незапаљивог материјала класе запаљивости А2 према Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.Обрачун по m² подигнутог пода. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 100. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 кг/м³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са апликацијом дисипативног PVC-a типа Lingoplan AL у сивој боји. Са доње стране је аплицирана алуминијумска фолија.Подконструкција је од челичних стубића типа M2-160 mm за укупну бруто висину пода до 200mm.Електро-проводљивост пода: 1x10⁶ do 1x10⁸Ω po EN 1081норми. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 101. | Набавка, уградња набијање и ваљање агрегата 0-31,5mm. | m3 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА  ПАРТИЈУ 3.

| Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови |  | Јед.мере | Оквирне количине | Јединична цена дин. без ПДВ-а | Јединична цена дин. са ПДВ-ом |  | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7=4x5 | 8=4x6 |
| 1. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 6000,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Бојење зидова дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Глетовање зидова и плафона глет-масом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Бандажирање шлицева у зиду бандаж траком. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Крпљење рупа у зидовима адекватним материјалом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Израда демит фасаде стиропором d=8cm. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Наношење лепка за стиропор и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Наношење масе за шпански зид и стаклене мрежице на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Лепљење стиропора d=1 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Лепљење стиропора d=2 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Лепљење стиропора d=3 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Лепљење стиропора d=5 cm са утапањем мрежице у лепак. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Шмирглање зидова шмирглом различите гранулације. | m2 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Отклањање грубих неравнина са зидова стругачем. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Наношење прајмера-подлоге на зидове. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Стругање испуцале глет масе са зидова и плафона | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Попуњавање разних спојева пур-пеном. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Попуњавање разних спојева силиконом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Обрада шпалетни око врата и прозора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Уградња трајног еластичног силиконског кита. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 21. | Наношење фасадеxа на зидове и плафоне. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 22. | Бојење зидова и плафона акрилним бојама. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 23. | Бојење зидова масном бојом, у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 24. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће металне браварије. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 25. | Чишћење металних делова браварије брусним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 26. | Чишћење металних делова браварије брусним папиром и металном четком. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 27. | Наношење анти-корозивних материјала на металне делове браварије и чишћење истих. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 28. | Одмашћивање постојеће браварије адекватним растварачем масноће. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 29. | Обрада браварије ротационим брусилицама са абразивним плочама. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 30. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном нитро бојом 2 пута као и завршни премаз на нитро бази бојом по избору инвеститора. | m2 | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 31. | Чишћење металне браварије. Позиција обухвата машинско и ручно скидање рђе, премаз анти-корозивног премаза, заштита основном уљаном бојом 2 пута као и завршни премаз на уљној бази бојом по избору инвеститора. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 32. | Импрегнисање металне браварије оловним минијумом. Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 33. | Фарбање металних делова компресорским пиштољем. Потебан материјал обезбеђује извођач. | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 34. | Фарбање радијатора адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 35. | Фарбање радијаторских цеви адекватном бојом у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m1 | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 36. | Гитовање металне браварије гитом и његова обрада. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 37. | Набавка и уградња силиконског заптивача, погодног за унутрашњу и спољашњу примену. Погодан за спојеве између различитих подлога, као и отпорност на ув зрачење и атмосверске утицаје. | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 38. | Уградња металне браварије (прозори и врата). | kom | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 39. | Уградња браве са шилтовима. Потебан материјал обезбеђује извођач. | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 40. | Уклањање старе фарбе лет-лампом са постојеће дрвене столарије. | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 41. | Китовање дрвене столарије. (иберциговање).Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 42. | Импрегнисање дрвене столарије фирнајсом. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала | m2 | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 43. | Бојење столарије бојом за дрво у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 44. | Лакирање столарије лаком за чамце. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 45. | Премазивање дрвене столарије садолином. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 46. | Постављање и сидрење дрвених штокова врата-прозора заштита елемената, заптивање. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 47. | Постављање и сидрење металних штокова врата-прозора заштита елемената, заптивање. | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 48. | Постављање и сидрење ПВЦ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 49. | Постављање и сидрење АЛУ штокова врата-прозора заштита елемената,заптивање. | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 50. | Демонтажа старих врата и прозора. | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 51. | Анпасовање прозора и врата | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 52. | Израда и уградња прага | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 53. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=3mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 54. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=4mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 55. | Набавка и уградња равног провидног стакла I класе d=5mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 56. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=6mm. Стакло мора бити без, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 57. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=8mm.Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 58. | Набавка и уградња равног армираног провидног стакла I класе d=10mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 59. | Набавка и уградња термопан стакла 4+12+4 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 60. | Набавка и уградња термопан стакла 6+10+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 61. | Набака и уградња термопан стакла 6+12+6 mm. Стакло мора бити без таласа, мехурића и оштећења. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 62. | Набавка и уградња растављајућих шарки за алуминијумску браварију по узорку постојеће. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 63. | Набавка и уградња растављајућих шарки за ПВЦ столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 64. | Набавка и уградња растављајућих шарки за дрвену столарију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 65. | Набавка и уградња растављајућих шарки за црну браварију по узорку постојећих. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 66. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за дрвену столарију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 67. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за ПВЦ столарију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 68. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за АЛУ браварију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 69. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 70. | Набавка и уградња припадајућих ручица прозора за црну браварију. | m1 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 71. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за ПВЦ столарију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 72. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за АЛУ браварију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 73. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за црну браварију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 74. | Набавка и уградња пријањајућих лајсни на стаклу за дрвену столарију. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 75. | Набавка и израда хидроизолационог хладног премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 76. | Набавка и израда хидроизолационог врућег премаза у слојевима по упутству произвођача. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 77. | Набавка и уградња тракастих завеса | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 78. | Поправка постојећих тракастих завеса. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 79. | Набавка и уградња кедера за црну браварију | m1 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 80. | Поправка постојећих венецијанера. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 81. | Набавка и уградња самолепљиве пескарне фолије по избору наручиоца | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 82. | Разбијање АБ плоче d=10cm пикамером | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 83. | Избацивање шута из објекта и одвоз истог на депонију до 10 km удаљености. | m³ | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 84. | Набавка материјала и израда армиране цементне кошуљице d=5cm | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 85. | Набавка и уградња подних керамичких плочица 30x30 домаћег произвођача и класе у тону по избору инвеститира | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 86. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат” 32 класе d=8cm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 87. | Набавка и уградња пливајућег пода ,,Ламинат" 33 класе d=8cm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 88. | Услуга скидања пода од ламината са лајснама. Ламинат скинути заједно са филцом, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 пода. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 89. | Услуга рушења зиданих зидова од опеке, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 km удаљености. Дебљина зида 20-25cm. Обрачун по m2 зида. Отвори се одбијају. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 90. | Услуга испоруке и постављања итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца. Обрачун по m2. Класа итисона БФЛС1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.1 | а) дебљине до 6mm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 90.2 | б) дебљина до 10mm | m2 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 91. | Услуга испоруке и уградње подне облоге "винил", лчепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по m2. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 92. | Услуга израде подлоге пода од цементне кошуљице са додатком фракције са додатком фибер влакна дебљине 4cm. Предходно подлогу очистити и одмастити. Обрачун по m2. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 93. | Услуга испоруке и постављање подних керамичких плочица I класе са израдом фуга од 5 mm, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу цем. Кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10 cm. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по m2. | / | / | / |  | / | / | / |
| 93.1 | а) 10x20 | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 93.2 | б) 20x20 | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 93.3 | в) 33x33 | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 94. | Дубинско чишћење и прање таписона у управној згради на лицу места | m2 | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| 95. | Ампасовање врата | kom | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 96. | Демонтажа врата (улазна врата у канцеларије и врата између канцеларија) | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 97. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од алуминијумских профила без термопрекида. Доњи део преграде, до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост. У горњем делу, до плафона, уградити фиксно двослојно стакло. Обрачун вршити по m ² израђене преграде. | m ² | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 98. | Набавка материјала и израда преграде између канцеларија висине 350cm од PVC профила без термопрекида. Доњи део преграде , до висине од 200cm, урадити од алуминијумског или пластифицираног лима са испуном која задовољава звучну изолованост.У горњем делу, до плафона, уградити фиксно двослојно стакло.Обрачун вршити по m2 израђене преграде. | m² | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 99. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 kg/m³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са аплицираном алуминијумском фолијом са горње и доње стране (може и само са доње стране а горња да буде гола). Подконструкција је од челичних стубића типа М2-160 за укупну бруто висину пода до 200 mm. Дупли под мора бити од незапаљивог материјала класе запаљивости А2 према Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по m² подигнутог пода. | m² | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 100. | Набавка и уградња одигнутог пода који се састоји од иверице високе густине 720/730 кг/м³, типа LINDNER-LIGNA S 38 AL (или одговарајућег), дим 38mm x 600mm x 600mm са апликацијом дисипативног PVC-a типа Lingoplan AL у сивој боји. Са доње стране је аплицирана алуминијумска фолија.Подконструкција је од челичних стубића типа M2-160 mm за укупну бруто висину пода до 200mm.Електро-проводљивост пода: 1x10⁶ do 1x10⁸Ω po EN 1081норми. | m² | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 101. | Набавка, уградња набијање и ваљање агрегата 0-31,5 mm. | m3 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

### ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач ______________________ из ___________________ ул. _____________ бр.___________________  даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ________  од _________, за јавну набавку радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, партија ____, бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12  Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________ године, поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 4.

| Скраћено пословно име понуђача/подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У за партију _______

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, партија ____, ЈН бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе/подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, Партија _____,  бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), даље: Закон,  члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака за сваку партију посебно.

Образац 6.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (ЈН бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ)

Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, партија _________,

Понуђач је, у току 2013, 2014, 2015 и 2016 године извршио радове  које су предмет ове јавне набавке, како је назначено у датој табели:

| Ред. бр. | Назив Наручиоца | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност изведених радова без ПДВ-а Дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупна вредност изведених радова (2013, 2014, 2015 и 2016. год.) дин. без ПДВ |  |

Датум 		                Понуђач

________________                        М.П.                                      ______________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:

- Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно потврду свога наручиоца, потписану и печатирану.

- Образац  по потреби копирати.

- Наручилац задржава право, да захтева од понуђача да додатно достави фотокопије уговора или других докумената из којих се може закључити да су радови изведени и ако понуђач не достави захтеване доказе, та ставка референце се неће прихватити.

ОБРАЗАЦ 7.

| Скраћено пословно име наручиоца/Инвеститора: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу чл. 77 ст.2. тач:2). подтачка: (1) Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012., 14/15 и 68/15) и службене евиденције којом располаже ово Предузеће, издаје се следећа

ПОТВРДА  О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Овим се неопозиво потврђује да је _________________________________________

(Пословно име понуђача)

из _________________________________, године __________, за наше потребе

извршио радове које су предмет јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у вредности______________ динара.

Потврда  се издаје на захтев_________________________________________ ради учешћа

(Пословно име понуђача)

у отвореном поступку јавнe набавкe радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, партија _________, бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12 и у друге сврхе не може користити.

Особа за контакт:______________________

Број телeфона: _________________________

Место: _______________________________

Датум: _______________________________

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује:

За издаваоца потврде,

___________________________           					                    (потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

- Комисија Наручиоца може у току стручне оцене понуда да изврши проверу уговора за коју је дата потврда,

- Образац  по потреби копирати.

ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ МЕНИЦУ КАО СРЕДСТВО

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У вези са позивом Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за подношење понуда за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, за партију ______, у поступку јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ,  овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 дана од обостраног потписивања Оквирног споразума, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставити Наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а, фотокопију ОП обрасца и оверену фотокопију Картона депонованих потписа од стране банке).

| Датум |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | (име и презиме овлашћеног лица понуђача) |

Напомена: уколико се понуда подноси за више партија доставити за сваку партију посебно

ОБРАЗАЦ БР. 9

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (словима: једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  _______________________________ динара), по Оквирном споразуму о набавци радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за потребе ТЦ Крагујевац, за партију ______, у поступку јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-12/2016 КГ 12, бр.________од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.________од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од  10% вредности оквирног споразума без ПДВ уколико_______________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број _____________(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Оквирним споразумом бр. __________од____године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. __________од____године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (словима: тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова (по оквирном споразуму) има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.__________ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________  (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС.

Напомена:

- наведени образац је предлог изгледа меничног овлашћења,

- уколико се понуда подноси за више партија доставити за сваку партију посебно,

- овај образац се доставља након закључења уговора.

ОБРАЗАЦ БР. 10

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ за партију _______

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума: |  |
| 3. Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Напомена:

- доставити у случају подношења заједничке понуде,

- понуђач може доставити споразум и у другој форми, под условом да садржи најмање онолико података колико садржи овај образац-предлог споразума.

- 11. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- За партију 1. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Крагујевац

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова )

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)________________________________________из	_____________, улица

________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________, кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно названи: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду,

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

за Партију 1. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Крагујевац

Стране констатују:

●   да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-12/2016КГ 12, партија 1 ради закључења Оквирног споразума са једним Извођачем радова на период до две године од дана ступања оквирног споразума на снагу, ради набавке молерско фарбарских, столарских и стакларских радова;

● да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова)  на основу Позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана __________ године, доставио Понуду бр.________ од __________ године;

●    да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 68/2015) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о додели Оквирног споразума бр._______од _______.године донете у складу са чланом 108. Закона, доделио Оквирни споразум о јавној набавци Извођачу радова;

●   овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;

●  обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Извођача радова.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је извођење радова - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Крагујевац у складу са Конкурсном документацијом, Понудом бр. ____ од __________ године и Обрасцем структуре цене за јавну набавку бр. ЈН/8000/0046-12/2016КГ 12, чини саставни део Оквирног споразума, као и стварним потребама Наручиоца, а на основу појединачних наруџбеница.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност Оквирног споразума за предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума износи 2.800.000,00 динара без ПДВ.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност  Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине радова наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину/обим  радова, а по основу издатих наруџбеница.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Цена је фиксна за све време трајања Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за уговореним радовима,  Наручилац ће упутити  Извођачу радова (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  Наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће извршити на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

Рачун, за извршене радове доставља се  на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевaц, ул. Слободе 7, Крагујевац. На  рачуну  се обавезно наводи  назив одсека Наручиоца у којем су извршени предметни радови, број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби, које потписује овлашћено лице Наручиоца и Извођача радова.

Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним Извођачем радова дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса изабраног  Извођача радова   (субјекат јавног сектора или привредни субјекат).

Обрачун извршених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Оквирни споразум, односно уговори (наруџбенице) издате на основу овог оквирног споразума могу се реализовати највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са Законом и општим и посебним актима Наручиоца.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Радови из члана 1. овог Оквирног споразума ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови врше се на територији одсека за техничке услуге Крагујевац (пословно-погонски објекти).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Поред обавеза које произилазе из одредби овог Оквирног споразума  Наручилац је дужан да:

●  издаје наруџбенице у року и на начин предвиђеним у чл. 3. Оквирног споразума,

●  извођача уведе у посао,

- обезбеди радницима Извођача радова улаз на градилиште и неометан рад,

сарађују са одговорним  лицем  Извођача радова,

пружи Извођачу радова све информације које су неопходне за извршење уговорних обавеза из овог  Оквирног споразума,

врши контролу квалитета обављених радова и о својим запажањима у погледу извршења педметне набавке благовремено обавести одговорно лице Извођача радова,

 потпише грађевински дневник и грађевинску књигу,

изврши квантитативно-квалитативни пријем извршених радова,

потпише Записник о квантитативно - квалитативном пријему изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Поред обавеза које произилазе из одредби овог Оквирног споразума  Извођач радова  је дужан да:

 за послове из члана 1. овог оквирног споразума ангажује стручно оспособљена лица,

преко овлашћеног лица Наручиоца прима наруџбенице, налоге и упутства за рад и одржава редован контакт са овлашћеним  лицем Наручиоца,

 радове  изведе стручно, квалитетно и у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Оквирног споразума,

обезбеди материјале који ће у свему задовољити услове тражене техничком документацијом, понудом и техничким прописима,

на градилишту одреди стручног руководиоца радова, који испуњава законске услове,

поштује све рокове,

при извођењу радoва ангажује стручну радну снагу,

води грађевински дневник  и грађевинску књигу,

поступи по оправданим примедбама овлашћеног лица наручуиоца,

примени законом прописане мере заштите на раду и обезбеди сигурност људи и имовине,

поштује Споразум о безбедности и заштити на раду,

да од почетка извођења радова на свакој локацији обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења, све до примопредаје објекта; Извођач радова сноси трошкове чувања и обезбеђења;

уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметано кретање у оквиру објекта и ван њега,

на градилишту предузме све потребне мере сигурности ради обезбеђења објекта, радова, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и животне средине. Трошкове спровођења ових мера сноси Извођач радова, а уколико дође до било каквих пропуста у примени ових мера, Извођач радова сноси одговорност;

по изведеним радовима, уклони сав преостали материјал, место радова доведе у стање сходно важећим законским прописима, и да по завршетку радова уреди и очисти градилиште око објекта и сам објекат,

по завршетку радова писаним путем обавести Наручиоца о завршетку радова,

о свом трошку у току извођења радова отклони све примедбе овлашћеног лица наручиоца,

у потпуности одговара за извршење уговорених радова Наручиоца,

надокнади сву евентуалну штету коју начине његови запослени,

да паралелно са Наручиоцем прати финансијску реализацију овог Оквирног споразума и благовремено обавести Наручиоца о фази реализације, како не би дошло до евентуалног прекорачења Оквирног споразума.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квантитативни и квалитативни пријем радова вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема радова подразумева проверу изведених радова у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи _____  (најмање 12) месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби изведених радова од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Обавезе које се односе на квалитет изведених радова односе се и на гаранцију квалитета добара за време трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач  радова  је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим  Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока извођења радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца,

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које донесе Корисник услуге, односно Стране у споразуму закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног споразума.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1.  и   2. овог   члана  Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 12.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 13.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова , односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1.овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 14.

Извођач радова  је дужан да, у складу са Законом о БЗР, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова  нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 15.

Овај Оквирни споразум сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Страна у споразуму.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 10. овог Оквирног споразума достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Овај оквирни споразум се закључује до утрошка уговорене вредности, и важи најдуже две године од дана закључења.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће Извођачу издавати појединачне наруџбенице у зависности од стварних потреба.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Члан 17.

Овај Оквирни споразум и његови Прилози  од 1 до 5 из члана 29. Оквирног споразума, сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 18.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 19.

Уколико Извођач радова након упућивања наруџбенице, не реализује радове у целости у року из члана 5. овог Оквирног споразума, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% од вредности појединачне Наруџбенице без ПДВ-а, а највише до 10% од укупно вредности без ПДВ-а појединачне Наруџбенице.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорне казне, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета оквирног споразума саопшти Извођачу радова да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава оквирни споразумна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.

Свака Страна у споразуму може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Стране у споразуму, одредбама овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења радова која су предмет овог Оквирног споразума, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду другој Страни у споразуму и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока и услед престанка потребе за ангажовањем Извођача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума Извођачу радова и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико Извођач радова откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 20. став 1. овог Оквирног споразума, у висини од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 21.

Овлашћени представници за праћење реализације Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума су:

-	за Наручиоца: Милан Карајовић, тел. 064/859-3224

-	за Извођача радова : ________________________

ВИША СИЛА

Члан 22.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац  може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 24.

Извођач радова  је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране у Оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 25.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

На односе Страна у споразуму, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 26.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 27.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране у Оквирном споразуму ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда  у Београду.

Члан 28.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1 - Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs;šifra:____________),

Прилог број 2 - Понуда,

Прилог број 3 - Образац структуре цене,

Прилог број 4 - Споразум о заједничком наступању  (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог број 5 - Безбедност и здравље на раду.

Члан 29.

Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ 	ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће 			Назив

„Електропривреда Србије“ Београд

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                   Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

- За партију 2. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Смедерево

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова )

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)________________________________________из	_____________, улица

________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________, кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно названи: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду,

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

за Партију 2. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Смедерево

Стране констатују:

●   да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-12/2016КГ 12, партија 1 ради закључења Оквирног споразума са једним Извођачем радова на период до две године од дана ступања оквирног споразума на снагу, ради набавке молерско фарбарских, столарских и стакларских радова;

● да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова)  на основу Позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана __________ године, доставио Понуду бр.________ од __________ године;

●    да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 68/2015) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о додели Оквирног споразума бр._______од _______.године донете у складу са чланом 108. Закона, доделио Оквирни споразум о јавној набавци Извођачу радова;

●   овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;

●  обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Извођача радова.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је извођење радова - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Смедерево у складу са Конкурсном документацијом, Понудом бр. ____ од __________ године и Обрасцем структуре цене за јавну набавку бр. ЈН/8000/0046-12/2016КГ 12, чини саставни део Оквирног споразума, као и стварним потребама Наручиоца,а на основу појединачних наруџбеница.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност оквирног споразума за партију 2. предмет оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума износи 1.720.000,00 динара без ПДВ.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност  Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине радова наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину/обим  радова, а по основу издатих наруџбеница.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Цена је фиксна за све време трајања Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за уговореним радовима,  Наручилац ће упутити  Извођачу радова (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  Наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће извршити на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

Рачун, за извршене радове доставља се  на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевaц, ул. Слободе 7, Крагујевац. На  рачуну  се обавезно наводи  назив одсека Наручиоца у којем су извршени предметни радови, број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби, које потписује овлашћено лице Наручиоца и Извођача радова.

Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним Извођачем радова дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса изабраног  Извођача радова   (субјекат јавног сектора или привредни субјекат).

Обрачун извршених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Оквирни споразум, односно уговори (наруџбенице) издате на основу овог оквирног споразума могу се реализовати највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са Законом и општим и посебним актима Наручиоца.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Радови из члана 1. овог Оквирног споразума ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови врше се на територији одсека за техничке услуге Смедерево (пословно-погонски објекти).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Поред обавеза које произилазе из одредби овог Оквирног споразума  Наручилац је дужан да:

●  издаје наруџбенице у року и на начин предвиђеним у чл. 3. Оквирног споразума,

●  извођача уведе у посао,

- обезбеди радницима Извођача радова улаз на градилиште и неометан рад,

сарађују са одговорним  лицем  Извођача радова,

пружи Извођачу радова све информације које су неопходне за извршење уговорних обавеза из овог  Оквирног споразума,

врши контролу квалитета обављених радова и о својим запажањима у погледу извршења педметне набавке благовремено обавести одговорно лице Извођача радова,

 потпише грађевински дневник и грађевинску књигу,

изврши квантитативно-квалитативни пријем извршених радова,

потпише Записник о квантитативно - квалитативном пријему изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Поред обавеза које произилазе из одредби овог Оквирног споразума  Извођач радова  је дужан да:

 за послове из члана 1. овог оквирног споразума ангажује стручно оспособљена лица,

преко овлашћеног лица Наручиоца прима наруџбенице, налоге и упутства за рад и одржава редован контакт са овлашћеним  лицем Наручиоца,

 радове  изведе стручно, квалитетно и у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Оквирног споразума,

обезбеди материјале који ће у свему задовољити услове тражене техничком документацијом, понудом и техничким прописима,

на градилишту одреди стручног руководиоца радова, који испуњава законске услове,

поштује све рокове,

при извођењу радoва ангажује стручну радну снагу,

води грађевински дневник  и грађевинску књигу,

поступи по оправданим примедбама овлашћеног лица наручуиоца,

примени законом прописане мере заштите на раду и обезбеди сигурност људи и имовине,

поштује Споразум о безбедности и заштити на раду,

да од почетка извођења радова на свакој локацији обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења, све до примопредаје објекта; Извођач радова сноси трошкове чувања и обезбеђења;

уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметано кретање у оквиру објекта и ван њега,

на градилишту предузме све потребне мере сигурности ради обезбеђења објекта, радова, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и животне средине. Трошкове спровођења ових мера сноси Извођач радова, а уколико дође до било каквих пропуста у примени ових мера, Извођач радова сноси одговорност;

по изведеним радовима, уклони сав преостали материјал, место радова доведе у стање сходно важећим законским прописима, и да по завршетку радова уреди и очисти градилиште око објекта и сам објекат,

по завршетку радова писаним путем обавести Наручиоца о завршетку радова,

о свом трошку у току извођења радова отклони све примедбе овлашћеног лица наручиоца,

у потпуности одговара за извршење уговорених радова Наручиоца,

надокнади сву евентуалну штету коју начине његови запослени,

да паралелно са Наручиоцем прати финансијску реализацију овог Оквирног споразума и благовремено обавести Наручиоца о фази реализације, како не би дошло до евентуалног прекорачења Оквирног споразума.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квантитативни и квалитативни пријем радова вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема радова подразумева проверу изведених радова у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи _____  (најмање 12) месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби изведених радова од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Обавезе које се односе на квалитет изведених радова односе се и на гаранцију квалитета добара за време трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач  радова  је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим  Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока извођења радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца,

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које донесе Корисник услуге, односно Стране у споразуму закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног споразума.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1.  и   2. овог   члана  Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 12.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 13.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова , односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1.овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 14.

Извођач радова  је дужан да, у складу са Законом о БЗР, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова  нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 15.

Овај Оквирни споразум сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Страна у споразуму.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 10. овог Оквирног споразума достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Овај оквирни споразум се закључује до утрошка уговорене вредности, и важи најдуже две године од дана закључења.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће Извођачу издавати појединачне

наруџбенице у зависности од стварних потреба.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Члан 17.

Овај Оквирни споразум и његови Прилози  од 1 до 5 из члана 28. Оквирног споразума, сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 18.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 19.

Уколико Извођач радова након упућивања наруџбенице, не реализује радове у целости у року из члана 5. овог Оквирног споразума, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% од вредности појединачне Наруџбенице без ПДВ-а, а највише до 10% од укупно вредности без ПДВ-а појединачне Наруџбенице.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорне казне, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета оквирног споразума саопшти Извођачу радова да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава оквирни споразумна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.

Свака Страна у споразуму може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Стране у споразуму, одредбама овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења радова која су предмет овог Оквирног споразума, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду другој Страни у споразуму и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока и услед престанка потребе за ангажовањем Извођача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума Извођачу радова и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико Извођач радова откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 19. став 1. овог Оквирног споразума, у висини од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 21.

Овлашћени представници за праћење реализације Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума су:

-	за Наручиоца: Милан Карајовић, тел. 064/859-3224

-	за Извођача радова : ________________________

ВИША СИЛА

Члан 22.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац  може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 24.

Извођач радова  је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране у Оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 25.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

На односе Страна у споразуму, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 26.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 27.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране у Оквирном споразуму ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда  у Београду.

Члан 28.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1 - Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs;šifra:____________),

Прилог број 2 - Понуда,

Прилог број 3 - Образац структуре цене,

Прилог број 4 - Споразум о заједничком наступању  (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог број 5 - Безбедност и здравље на раду.

Члан 29.

Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ 		ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд                              	  Назив

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                   Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

- За партију 3. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Пожаревац

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова )

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)________________________________________из	_____________, улица

________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________, кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно названи: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду,

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

за Партију 3. Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Пожаревац

Стране констатују:

●   да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-12/2016КГ 12, партија 1 ради закључења Оквирног споразума са једним Извођачем радова на период до две године од дана ступања оквирног споразума на снагу, ради набавке молерско фарбарских, столарских и стакларских радова;

● да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова)  на основу Позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана __________ године, доставио Понуду бр.________ од __________ године;

●    да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 68/2015) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о додели Оквирног споразума бр._______од _______.године донете у складу са чланом 108. Закона, доделио Оквирни споразум о јавној набавци Извођачу радова;

●   овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;

●  обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Извођача радова.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је извођење радова - Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови за Одсек за техничке услуге Пожаревац у складу са Конкурсном документацијом, Понудом бр. ____ од __________ године и Обрасцем структуре цене за јавну набавку бр. ЈН/8000/0046-12/2016КГ 12, чини саставни део Оквирног споразума, као и стварним потребама Наручиоца,а на основу појединачних наруџбеница.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност оквирног споразума за партију 3 предмет оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума износи 1.720.000,00 динара без ПДВ.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност  Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине радова наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину/обим  радова, а по основу издатих наруџбеница.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Цена је фиксна за све време трајања Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за уговореним радовима,  Наручилац ће упутити  Извођачу радова (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  Наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће извршити на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

Рачун, за извршене радове доставља се  на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевaц, ул. Слободе 7, Крагујевац. На  рачуну  се обавезно наводи  назив одсека Наручиоца у којем су извршени предметни радови, број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби, које потписује овлашћено лице Наручиоца и Извођача радова.

Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним Извођачем радова дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса изабраног  Извођача радова   (субјекат јавног сектора или привредни субјекат).

Обрачун извршених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Оквирни споразум, односно уговори (наруџбенице) издате на основу овог оквирног споразума могу се реализовати највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са Законом и општим и посебним актима Наручиоца.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Радови из члана 1. овог Оквирног споразума ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови врше се на територији одсека за техничке услуге Пожаревац (пословно-погонски објекти).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Поред обавеза које произилазе из одредби овог Оквирног споразума  Наручилац је дужан да:

●  издаје наруџбенице у року и на начин предвиђеним у чл. 3. Оквирног споразума,

●  Извођача уведе у посао,

- обезбеди радницима Извођача радова улаз на градилиште и неометан рад,

сарађују са одговорним  лицем  Извођача радова,

пружи Извођачу радова све информације које су неопходне за извршење уговорних обавеза из овог  Оквирног споразума,

врши контролу квалитета обављених радова и о својим запажањима у погледу извршења педметне набавке благовремено обавести одговорно лице Извођача радова,

 потпише грађевински дневник и грађевинску књигу,

изврши квантитативно-квалитативни пријем извршених радова,

потпише Записник о квантитативно - квалитативном пријему изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Поред обавеза које произилазе из одредби овог Оквирног споразума  Извођач радова  је дужан да:

 за послове из члана 1. овог оквирног споразума ангажује стручно оспособљена лица,

преко овлашћеног лица Наручиоца прима наруџбенице, налоге и упутства за рад и одржава редован контакт са овлашћеним  лицем Наручиоца,

 радове  изведе стручно, квалитетно и у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Оквирног споразума,

обезбеди материјале који ће у свему задовољити услове тражене техничком документацијом, понудом и техничким прописима,

на градилишту одреди стручног руководиоца радова, који испуњава законске услове,

поштује све рокове,

при извођењу радoва ангажује стручну радну снагу,

води грађевински дневник  и грађевинску књигу,

поступи по оправданим примедбама овлашћеног лица наручуиоца,

примени законом прописане мере заштите на раду и обезбеди сигурност људи и имовине,

поштује Споразум о безбедности и заштити на раду,

да од почетка извођења радова на свакој локацији обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења, све до примопредаје објекта; Извођач радова сноси трошкове чувања и обезбеђења;

уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметано кретање у оквиру објекта и ван њега,

на градилишту предузме све потребне мере сигурности ради обезбеђења објекта, радова, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и животне средине. Трошкове спровођења ових мера сноси Извођач радова, а уколико дође до било каквих пропуста у примени ових мера, Извођач радова сноси одговорност;

по изведеним радовима, уклони сав преостали материјал, место радова доведе у стање сходно важећим законским прописима, и да по завршетку радова уреди и очисти градилиште око објекта и сам објекат,

по завршетку радова писаним путем обавести Наручиоца о завршетку радова,

о свом трошку у току извођења радова отклони све примедбе овлашћеног лица наручиоца,

у потпуности одговара за извршење уговорених радова Наручиоца,

надокнади сву евентуалну штету коју начине његови запослени,

да паралелно са Наручиоцем прати финансијску реализацију овог Оквирног споразума и благовремено обавести Наручиоца о фази реализације, како не би дошло до евентуалног прекорачења Оквирног споразума.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квантитативни и квалитативни пријем радова вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема радова подразумева проверу изведених радова у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи _____  (најмање 12) месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби изведених радова од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Обавезе које се односе на квалитет изведених радова односе се и на гаранцију квалитета добара за време трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач  радова  је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим  Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока извођења радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца,

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које донесе Корисник услуге, односно Стране у споразуму закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног споразума.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1.  и   2. овог   члана  Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 12.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 13.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова , односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1.овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 14.

Извођач радова  је дужан да, у складу са Законом о БЗР, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова  нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 15.

Овај Оквирни споразум сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Страна у споразуму.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 10. овог Оквирног споразума достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Овај оквирни споразум се закључује до утрошка уговорене вредности, и важи најдуже две године од дана закључења.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће Извођачу издавати појединачне

наруџбенице у зависности од стварних потреба.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Члан 17.

Овај Оквирни споразум и његови Прилози  од 1 до 5 из члана 28. Оквирног споразума, сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 18.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 19.

Уколико Извођач радова након упућивања наруџбенице, не реализује радове у целости у року из члана 5. овог Оквирног споразума, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% од вредности појединачне Наруџбенице без ПДВ-а, а највише до 10% од укупно вредности без ПДВ-а појединачне Наруџбенице.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорне казне, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета оквирног споразума саопшти Извођачу радова да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава оквирни споразумна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.

Свака Страна у споразуму може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Стране у споразуму, одредбама овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења радова која су предмет овог Оквирног споразума, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду другој Страни у споразуму и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока и услед престанка потребе за ангажовањем Извођача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума Извођачу радова и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико Извођач радова откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 19. став 1. овог Оквирног споразума, у висини од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 21.

Овлашћени представници за праћење реализације Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума су:

-	за Наручиоца: Милан Карајовић, тел. 064/859-3224

-	за Извођача радова : ________________________

ВИША СИЛА

Члан 22.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац  може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 24.

Извођач радова  је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране у Оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 25.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

На односе Страна у споразуму, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 26.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 27.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране у Оквирном споразуму ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда  у Београду.

Члан 28.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1 - Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs;šifra:____________),

Прилог број 2 - Понуда,

Прилог број 3 - Образац структуре цене,

Прилог број 4 - Споразум о заједничком наступању  (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог број 5 - Безбедност и здравље на раду.

Члан 29.

Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ 	ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд          			 Назив

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                   Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

12. Прилог о безбедности и здрављу на раду за партију______

Оквирни споразум ................................................ бр. ............. од .........................године

1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник ______________, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

2.__________________ из ___________, Ул. ____________ бр.___ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка____________,кога заступа ___________________ ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Оквирног споразума, а у свему у складу са релевантним прописима Републике Србије.

Наручилац  посебно истиче и указује:

1.	Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

2.	Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова који су предмет  овог Оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3.	Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за пружање радова који су предмет Оквирног споразума, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Оквирног споразума, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном периоду, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1.	забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

2.	обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3.	процедуре Корисника  за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

4.	процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.	најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

6.	забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

7.	обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка извођења радова достави:

1.	списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

2.	списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

3.	податке о лицу за безбедност и здравље на раду

Уз списак лица из става 1. тачке 1, Извођач радова је дужан да достави Изјаву о:

- извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

- извршеним лекарским прегледима запослених,

- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

- коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Оквирног споразума, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Оквирног споразума  деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом радова који су предмет Оквирног споразума, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Тачка 13.

Овај Прилог је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих по 3 (словима:три) примерка задржавају Наручилац и Извођач радова.

НАРУЧИЛАЦ 		ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд                             	Назив

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                     Име и презиме, функција

Напомена:

Образац је потребно попунити, потписати и оверити печатом. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача да потпише и печатом оверит образац.

Овај модел прилога о безбедности и здрављу на раду представља садржину прилога о безбедности и здрављу на раду који ће бити закључен са изабраним понуђачем и представљаће саставни део Оквирног споразума.