# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРAВA ЈП ЕПС

ДРУГА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ

НА ПЕРИОД ДО ДВЕ ГОДИНЕ

JН/8000/0061/2016

(број 2.5.6.2-E.09.01-36167/12 од 10.02.2017. године)

Београд, Фебруар 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ДРУГУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара JН/8000/0061/2016

1.

## Мења се тачка 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, тако да гласи као у прилогу.

2.

Мења се Образац структуре цене (Образац бр.2), који се налази у прилогу.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.

КОМИСИЈА

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Потрошни материјал за текуће одржавање за потребе ТЦ КРАЉЕВО

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.).

| Ред. бр. | Назив добара | Јед. мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена без ПДВ – а | Јединична цена са ПДВ – ом | Марка – тип |  | ПРОИЗВОЂАЧ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвођач |  | % |  |
| Водоводна опрема и материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бојлер вертикални 80 l | ком |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бојлер хоризонтални 80 l | ком |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бојлер мали 10 l високомонтажни | ком |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бојлер мали 10 l нискомонтажни | ком |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дихтунг гума за бојлер 80 l МК | ком |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дихтунг гума за бојлер 10 l МК | ком |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лавабо 400 мм | ком |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигурносни вентил за бојлер 80 l | ком |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC шоља обична |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC шоља Балтик |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Казанче за WC шољу ПВЦ |  | ком | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пловак за казанче |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звоно за водокотлић |  | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 500 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 400 мушко-женско |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 1/2, 1/2 500 мушко-женско |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тефлон трака |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Даска за WC шољу ПВЦ |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕКА вентил |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø ½ за воду |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø 3/4 за воду |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø 5/4 за воду |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туш црево са ручицом |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вирбле наутилус 3/8 топло - хладно |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вирбле наутилус 1/2 топло - хладно |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа за лавабо |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа са две цеви за судоперу |  | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна само за хладну воду за лавабо, једна цев у зид |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна за каду |  | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа са три цеви за судоперу |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дупли нипли 3/8,3/8 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дупли нипли ½,1/2 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клизна спојка 1/2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клизна спојка 3/4 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сифон ребрасти за лавабо |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ребрасто црево за WC шољу |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла Ø 40 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла Ø 35 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла за батерију топла и хладна Ø 25 (Пафони) |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна две цеви у зид за лавабо |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна за мали бојлер зидна |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроматеријал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е14 60 w |  | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е27 60 w |  | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е14 15 w |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива Е27 20 w 840 |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 2Р 18w 840 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 4Р 36w 840 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна 12v 35w G 5,3 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна 220v 35w G 5,3 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна капсула 10w G4 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица ЛЕД убодна 12v 6,5w mr 16 Компакт G 5,3 |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица ЛЕД 220 V, 6,5 w, gu 10 |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F16w 2D 2P (Переца) |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F28w 2D 4P (Переца) |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 18w |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 36w |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 60w |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стартери 4-22w |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стартери 4-65w |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флу цев лед 60цм 10 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалице лед округле плафоњера P12w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сензор на покрет за светло |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач мали потезни за зидне лампе |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица живина 125w E27 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица натриум 150 w, цевна са интегрисаном антеном, Голијат E40 |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица натриум 70 w Е27 |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу 2x TL – D 36w, 220-240 V, 0,34 A |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу модел ds5, тип 8*16*1w, 24-48 VAC 0,3 A, округла за плафоњеру |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за живину сијалицу 125 w |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 70 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 150 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електронска пригушница за флуо цев 18 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електронска пригушница за флуо цев 36 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Упаљач за натриум сијалицу |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заштитно стакло за живину сијалицу |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г14 зидне лампе |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично за плафоњере |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач једнополни у зид |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач двополни у зид |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач потенционометар за сијалице у зид |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач једнополни ОГ |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач двополни ОГ |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичнице монофазне у зид |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичнице монофазне двополне у зид |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач наизменични у зид |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичница трополна за продужни кабал монофазна |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичница за продужни кабал петополна монофазна |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичница монофазна ОГ |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичница трофазна ОГ |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач индикатор само за бојлер у зид |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач зидни коцкасти (тастер)16А |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утикач монофазни |  | ком | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утикач трофазни |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 3*1,5 |  | м | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 3*2,5 |  | м | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 5*2,5 |  | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 3*1,5 |  | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 3*2,5 |  | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 5*2,5 |  | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 1,5 |  | м | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 2,5 |  | м | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 4 |  | м | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за мали бојлер нискомонтажни (модел МК) |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за мали бојлер високоомонтажни (модел МК) |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буксне челичне ТАП, 6,3 х 0,8 |  | ком | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатори леви и десни |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за котао 6/4, 6 KV, 430 mm |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплет гуме за вентилатор МК |  | ком | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за бојлер 80l МК |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 80 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 140 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 180 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирални грејач 1000 w TAP |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 833w ТАП МК |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 1166w ТАП МК |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 1500w ТАП МК |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 2000w ТАП МК |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат штапни за бојлер 80л |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат радни за бојлер 80л |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни за бојлер 80л 4П |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни диода за мали бојлер 10L |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат радни трофазни ТАП |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни ТАП |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контакор CN 10A |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контакор CN 16A |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 16А |  | ком | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 25А |  | ком | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолир трака |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотопљиви осигурач 16А |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотопљиви осигурач 25А |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат собни ТАП |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остали ситан материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Брава 65 за цилиндар |  | ком | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Брава 80 за цилиндар |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Опруга за браву 65 |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цилиндар за браву 30*40мм |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ринглице за дрвене ормаре |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бравице за дрвене ормаре |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бравице за металне ормаре |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Бравице за механизам за фиоке чеоне |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бравице са механизамом за фиоке са стране |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Брава 36,5 са језичком за ал.врата |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шарке за дрвене ормаре праве клап шарке |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Клап шарке за дрвене ормаре криве (упадајуће) |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кваке механизам за дрвене прозоре (венус), металне, веће |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплет клизачи за фиоке 450 мм |  | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кваке комплет за дрвена врата за цилиндар |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | WD спреј 450мл |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Силикон универзални безбојни |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Момент фикс монтажни лепак |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Лепак за дрво (туткало) 1l |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бургије за метал од Ø 2 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Бургије за метал од Ø 4 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Бургије за метал од Ø 6 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бургије за метал од Ø 8 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Бургије за метал од Ø 10 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Бургије за метал од Ø 12 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бургије за бетон 2мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Бургије за бетон 4мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Бургије за бетон 6мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бургије за бетон 8мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Бургије за бетон 10мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Бургије за бетон 12мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Лепак за гуму |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Товатна маст 1кг |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Бонсек платне |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Брусне плоче за малу фиберку 3мм |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | По канал самолепљив 16*16мм |  | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | По канал самолепљив 25*25мм |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Типлови за зид ПВЦ од 6 мм |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Типлови за зид ПВЦ од 8 мм |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Типлови за зид ПВЦ од 10 мм |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Типлови за зид ПВЦ од 12 мм |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Типлови за гипс (пужићи) |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Типлови за гипс (падобранци) |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ивер вијак 4*16 |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ивер вијак 4*35 |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ивер вијак 4*50 |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Вијак са матицом М5*35мм |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Вијак са матицом М5*45 мм |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Вијак са матицом М6*35 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Вијак са матицом М6*60 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Вијак са матицом М8*35 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Вијак са матицом М8*45 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Вијак са матицом М8*60 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Редна клема 2,5 м2 |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Редна клема 4 м2 |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Алкалне батерије мале ЛР 3 1,5 V |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Алкалне батерије ve’е ЛР 6 1,5 V |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Механизам хидраулични за затварање врата 9N 5, 190 mm |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Резна плоча за малу фиберку 125,1мм |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испорука добара вршиће се на подручју Техничког центра Краљево (Управа ТЦ Краљево, Одсеци за техничке услуге: Аранђеловац, Ваљево, Јагодина, Краљево, Крушевац, Лазаревац, Лозница, Нови Пазар, Ужице, Чачак, Шабац).

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац неће примењивати став 9 и 10 члана 80. Закона.

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

- Табела 1.

| Ред. бр. | Назив добара | Јед. мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена без ПДВ – а | Јединична цена са ПДВ – ом | Марка – тип |  | ПРОИЗВОЂАЧ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвођач |  | % |  |
| Водоводна опрема и материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бојлер вертикални 80 l | ком |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бојлер хоризонтални 80 l | ком |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бојлер мали 10 l високомонтажни | ком |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бојлер мали 10 l нискомонтажни | ком |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дихтунг гума за бојлер 80 l МК | ком |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Дихтунг гума за бојлер 10 l МК | ком |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лавабо 400 мм | ком |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигурносни вентил за бојлер 80 l | ком |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC шоља обична |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC шоља Балтик |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Казанче за WC шољу ПВЦ |  | ком | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пловак за казанче |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звоно за водокотлић |  | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 500 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 400 мушко-женско |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 1/2, 1/2 500 мушко-женско |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тефлон трака |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Даска за WC шољу ПВЦ |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕКА вентил |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø ½ за воду |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø 3/4 за воду |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø 5/4 за воду |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туш црево са ручицом |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вирбле наутилус 3/8 топло - хладно |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вирбле наутилус 1/2 топло - хладно |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа за лавабо |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа са две цеви за судоперу |  | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна само за хладну воду за лавабо, једна цев у зид |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна за каду |  | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа са три цеви за судоперу |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дупли нипли 3/8,3/8 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дупли нипли ½,1/2 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клизна спојка 1/2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клизна спојка 3/4 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сифон ребрасти за лавабо |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ребрасто црево за WC шољу |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла Ø 40 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла Ø 35 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла за батерију топла и хладна Ø 25 (Пафони) |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна две цеви у зид за лавабо |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна за мали бојлер зидна |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроматеријал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е14 60 w |  | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е27 60 w |  | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е14 15 w |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива Е27 20 w 840 |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 2Р 18w 840 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 4Р 36w 840 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна 12v 35w G 5,3 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна 220v 35w G 5,3 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна капсула 10w G4 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица ЛЕД убодна 12v 6,5w mr 16 Компакт G 5,3 |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица ЛЕД 220 V, 6,5 w, gu 10 |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F16w 2D 2P (Переца) |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F28w 2D 4P (Переца) |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 18w |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 36w |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 60w |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стартери 4-22w |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стартери 4-65w |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флу цев лед 60цм 10 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалице лед округле плафоњера P12w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сензор на покрет за светло |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач мали потезни за зидне лампе |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица живина 125w E27 |  | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица натриум 150 w, цевна са интегрисаном антеном, Голијат E40 |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица натриум 70 w Е27 |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу 2x TL – D 36w, 220-240 V, 0,34 A |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу модел ds5, тип 8*16*1w, 24-48 VAC 0,3 A, округла за плафоњеру |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за живину сијалицу 125 w |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 70 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 150 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електронска пригушница за флуо цев 18 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електронска пригушница за флуо цев 36 w |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Упаљач за натриум сијалицу |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заштитно стакло за живину сијалицу |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г14 зидне лампе |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично за плафоњере |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач једнополни у зид |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач двополни у зид |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач потенционометар за сијалице у зид |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач једнополни ОГ |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач двополни ОГ |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичнице монофазне у зид |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичнице монофазне двополне у зид |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач наизменични у зид |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичница трополна за продужни кабал монофазна |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичница за продужни кабал петополна монофазна |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичница монофазна ОГ |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утичница трофазна ОГ |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач индикатор само за бојлер у зид |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач зидни коцкасти (тастер)16А |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утикач монофазни |  | ком | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утикач трофазни |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 3*1,5 |  | м | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 3*2,5 |  | м | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 5*2,5 |  | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 3*1,5 |  | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 3*2,5 |  | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 5*2,5 |  | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 1,5 |  | м | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 2,5 |  | м | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 4 |  | м | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за мали бојлер нискомонтажни (модел МК) |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за мали бојлер високоомонтажни (модел МК) |  | ком | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буксне челичне ТАП, 6,3 х 0,8 |  | ком | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатори леви и десни |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за котао 6/4, 6 KV, 430 mm |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплет гуме за вентилатор МК |  | ком | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за бојлер 80l МК |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 80 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 140 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 180 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирални грејач 1000 w TAP |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 833w ТАП МК |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 1166w ТАП МК |  | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 1500w ТАП МК |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 2000w ТАП МК |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат штапни за бојлер 80л |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат радни за бојлер 80л |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни за бојлер 80л 4П |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни диода за мали бојлер 10L |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат радни трофазни ТАП |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни ТАП |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контакор CN 10A |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контакор CN 16A |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 16А |  | ком | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 25А |  | ком | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолир трака |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотопљиви осигурач 16А |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотопљиви осигурач 25А |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат собни ТАП |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остали ситан материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Брава 65 за цилиндар |  | ком | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Брава 80 за цилиндар |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Опруга за браву 65 |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цилиндар за браву 30*40мм |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ринглице за дрвене ормаре |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бравице за дрвене ормаре |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бравице за металне ормаре |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Бравице за механизам за фиоке чеоне |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бравице са механизамом за фиоке са стране |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Брава 36,5 са језичком за ал.врата |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шарке за дрвене ормаре праве клап шарке |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Клап шарке за дрвене ормаре криве (упадајуће) |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кваке механизам за дрвене прозоре (венус), металне, веће |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплет клизачи за фиоке 450 мм |  | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кваке комплет за дрвена врата за цилиндар |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | WD спреј 450мл |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Силикон универзални безбојни |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Момент фикс монтажни лепак |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Лепак за дрво (туткало) 1l |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бургије за метал од Ø 2 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Бургије за метал од Ø 4 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Бургије за метал од Ø 6 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бургије за метал од Ø 8 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Бургије за метал од Ø 10 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Бургије за метал од Ø 12 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бургије за бетон 2мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Бургије за бетон 4мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Бургије за бетон 6мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бургије за бетон 8мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Бургије за бетон 10мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Бургије за бетон 12мм |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Лепак за гуму |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Товатна маст 1кг |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Бонсек платне |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Брусне плоче за малу фиберку 3мм |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | По канал самолепљив 16*16мм |  | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | По канал самолепљив 25*25мм |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Типлови за зид ПВЦ од 6 мм |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Типлови за зид ПВЦ од 8 мм |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Типлови за зид ПВЦ од 10 мм |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Типлови за зид ПВЦ од 12 мм |  | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Типлови за гипс (пужићи) |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Типлови за гипс (падобранци) |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ивер вијак 4*16 |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ивер вијак 4*35 |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ивер вијак 4*50 |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Вијак са матицом М5*35мм |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Вијак са матицом М5*45 мм |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Вијак са матицом М6*35 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Вијак са матицом М6*60 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Вијак са матицом М8*35 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Вијак са матицом М8*45 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Вијак са матицом М8*60 |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Редна клема 2,5 м2 |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Редна клема 4 м2 |  | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Алкалне батерије мале ЛР 3 1,5 V |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Алкалне батерије ve’е ЛР 6 1,5 V |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Механизам хидраулични за затварање врата 9N 5, 190 mm |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Резна плоча за малу фиберку 125,1мм |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупан износ понуде |  |  |  |  | без ПДВ – а |  |  |  | са ПДВ – ом |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара (ред. бр.I+ред.бр.II) |  |

Табела 2.

| Укупна понуђена цена служи за упоређивање понуда Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

_____________________________                             ______________________________

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.