ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16

Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -

Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево

К О М И С И Ј А

за спровођење JН/8000/0046-16/2016 КШ 16

формирана Решењем бр.12.01.557951/3 - 16

(заведено у ЈП ЕПС  број 1х 0.0.0.Е0911 - 183054/10-16 од 07.04.2017. године)

Краљево,  април 2017. године

На основу члана 32, 40, и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 557951/2-16 од 30.12.2016. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.557951/3-16 од 30.12.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова бр. JН/8000/0046-16/2016 КШ 16

Ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација радова, квалитет, количина и опис радова |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци (1 - 10) |
| 8. | Модел оквирног споразума |
| 9. | Прилог о безбедности и здрављу на раду |

Укупан број страна документације: 85

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до 2 године |
| Предмет јавне набавке | Набавка радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова не неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево |
| Јавна набавка је обликована по партијама | Опис сваке партије Партија 1. Санација грејања у Ћићевцу Партија 2. Радови на неенергетском објекту у Погону Брус и у Погону Александровац |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума ЈП ЕПС ће донети Одлуку о закључењу оквирног споразума са једним понуђачем на период до 2 године односно до реализације финансијских средстава планираних за ову набавку. |
| Контакт | Јасмина Вучинић e-mail: jasmina.vucinic@eps.rs и Бранислава Николић e-mail: branislava.nikolic@eps.rs |

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -

Извођење радова не неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево.

Назив из општег речника набавке: Грађевински радови.

Ознака из општег речника набавке: 45000000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

2.2. Основни подаци о оквирном споразуму

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем.

Оквирни споразум се закључује на период до две године.

Корисник оквирног споразума је:  ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.

На основу оквирног споразума ће се издавати наруџбеница (која садржи битне елементе уговора) понуђачу са којим је оквирни споразум закључен.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет набавке је извођење радова не неенергетским (пословно погонским) објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ  Краљево, обликовано по партијама.

Партија 1. – Санација грејања  у Ћићевцу

| Р.бр. | Опис | Јед.мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- |
| УНУТРАШЊА ТОПЛОТНА ИНСТАЛАЦИЈА СА КОТЛАРНИЦОМ |  |  |  |
| 1. | Испорука и монтажа (уградња) алуминијумских радијатора тип ''VOX’’ (или одговарајући) и ''OSCAR’’ (или одговарајући), производња фабрике радијатора ''Global'' Италија (или одговарајући), (укључујући држаче , конзоле , слепе чепове , радијаторске редукције , радијаторске одзрачне славине за испуст ваздуха , усмериваче) величине: VOX 600/95 (или одговарајући) Укупно 10 радијатора ( сви имају укупно 120 чланака ) Сушач OSCAR 500х1200(или одговарајући | чланак рад. ком | 120 3 |
| 2. | Испорука и монтажа (уградња) радијаторских уронских термостатских вентила тип VTA-40-UNI са термо главом ''Mini’’ DE LUXE - производ ’’HERZ’’ (или одговарајући) за двоцевни систем грејања са могућношћу педрегулације за уградњу на чланкастим радијаторима са уронском цеви и цевним прикључцима са конусом DN 15 | ком. | 13 |
| 3. | Испорука и монтажа (уградња) кутије за уградњу у разделни ормарић за уградњу у зид са разделницима 1'' , лоптастим вентилима 1'' производ REHAU(или одговарајући): Тип ормарића Тип разделника UP , тип II HKV-D 7 / 7 прикљ. | ком. | 1 |
| 4. | Испорука и монтажа (уградња) кутије за уградњу у разделни ормарић за уградњу у зид са разделницима 1” лоптастим вентилима 1'' производ REHAU (или одговарајући): Тип ормарића Тип разделника UP , тип II HKV-D 6 / 6 прикљ | ком | 1 |
| 5. | Испорука и монтажа (уградња) собног регулатора са системским постољем собног регулатора , ограничење подручја жељене температуре 10-28°C , са могућношћу покретања до макс. 5 серво погона са потребним електроповезивањем бели (230V) | ком | 4 |
| 6. | Испорука и монтажа (уградња) серво погона REHAU (или одговарајући) за доградњу на регулациони вентил на сабирној грани разделника грејних кругова са потребним електроповезивањем Серво погон (230V) | ком. | 8 |
| 7. | Испорука и монтажа (уградња) регулационог разделника за везу собни термостат-серво погон са потребним електроповезивањем Регулациони разделник (230V) | ком. | 2 |
| 8. | Израда , испорука и монтажа (уградња) сабирника / разделника (интегрисаног и цевног) за потребе главних водова , Цевни разделник/сабирник DN50 (Ǿ60,3x2,6mm), L=250mm , са два вода DN20 (Ǿ26,9x2,3mm) и напојним водом DN25(Ǿ33,7x2,6mm) - локација КОТЛАРНИЦА | ком. | 2 |
| 9. | Испорука и монтажа (уградња) биметалног термометра за уградњу на повратним водовима на сабирнику / разделнику DN15 | ком. | 3 |
| 10. | Испорука и монтажа (уградња) биметалног термо-манометра за уградњу на потисном делу на сабирнику / разделнику: DN15 | ком. | 2 |
| 11. | Испорука и монтажа (уградња) биметалног манометра за уградњу на потисном делу на сабирнику / разделнику: DN15 | ком. | 1 |
| 12. | Испорука и монтажа (уградња) лоптастих славина за рад са топлом водом , за уградњу на водовима на сабирницима / разделницима DN20 / PN6 - навојна DN25 / PN6 – навојна REHAU(или одговарајући) фазонских комада Т комад –за REHAU(или одговарајући) флех цеви 25-20-20 20-16-16 | ком ком ком ком. | 7 5 7 6 |
| 13. | Испорука и монтажа (уградња) хватача нечистоће са финим ситом за уградњу на повратним водовима DN25 на главном воду у простору котларнице DN25 / PN6 | ком. | 1 |
| 14. | Испорука и монтажа (уградња) циркулационе пумпе ’’WILO’’(или одговарајући) , тип Star RS тип Star RS 25/4 , PN6 - радијаторско тип Star RS 25/8 , PN6 – подно грејање | ком. ком. | 1 1 |
| 15. | Испорука и монтажа (уградња) регулационог вентила за ручну регулацију протока , за рад са топлом водом , производ ’’HERZ’’ (или одговарајући) , тип STROMAX 4017GM , за уградњу на повратним водовима на разделницима/ сабирницима DN20 / PN6 | ком. | 4 |
| 16. | Испорука и монтажа (уградња) угаоне прикључне гарнитуре укључујући јединицу за фиксирање (осе 40 мм) са пратећим сетом за везу са грејним телом Ø 16-1/2” | ком | 13 |
| 17. | Испорука и монтажа (уградња) бешавних цеви по JUS-u C.B5.221 и DIN-u 2441 и 2448 за израду веза и кратких водова на разделницима/ сабирницима Ǿ21,3 x 2,0 mm Ǿ26,9 x 2,3 mm Ǿ33,7 x 2,6 mm Ǿ60,3 x 2,9 mm | m. m. m. m. | 1 3 3 2 |
| 18. | Испорука и монтажа (уградња) аутоматских одзрачних судова за уградњу на разделнику/сабирнику -DN15 Спојница једнакострана Ø 16 Ø 20 | ком. ком ком | 2 10 6 |
| 19. | Испорука и монтажа (уградња) прелазног комада са холендером Ø 16-1/2” Ø 16-3/4” Холендер спој са стезним прстеном Ø 17 rautherm S | ком ком ком | 16 10 16 |
| 20. | Испорука и монтажа (уградња) PIP (или одговарајући) славине DN15 | ком | 4 |
| 21. | Испорука и монтажа (уградња) бешавних цеви по JUS-u C. B.221 i DIN-u 2441 i 2448 за израду веза и кратких водова на разделницима и сабирницима Ǿ21,3 x 2,0 mm Ǿ26,9 x 2,3 mm Ǿ33,7 x 2,6 mm Ǿ33,7 x 2,6 mm хамбуршки лукови,конзоле држачи, и остали материјал за монтажу цеви | м м м м | 1 3 3 2 |
| 22. | Испорука и монтажа (уградња) електричног котла снаге 12 kW , производ Mikoterm Niš ( или одговарајући) | ком | 1 |

Напомена: Опрема и материјал за израду инсталација морају бити нови, квалитетни, израђени у  складу са SRPS ом и  DIN-ом.

ПАРТИЈА 2.- Радови на неенергетском објекту у Погону Брус и у Погону Александровац

| Р.бр. | Опис | Јед.мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- |
| Материјал за молерске радове (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |
| 1. | Поликолор за унутрашње кречење | кг | 25 |
| 2. | Подлога за кречење | кг | 1 |
| 3. | Креп трака 5цм х 50 м | ком | 2 |
| 4. | Глет маса | кг | 20 |
| Материјал за санирање пода у сали (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |
| 5. | Подна облога (винфлас плочица за салу) | м2 | 32 |
| 6. | Лепак за винфлас | кг | 20 |
| Материјал за мокри чвор (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |
| 7. | Плочице зидне 330х330 | м2 | 22 |
| 8. | Плочице подне 330х330 | м2 | 4 |
| 9. | Лепак за плочице (цм 16) | кг | 125 |
| 10. | Фугомал (це 43) | кг | 10 |
| Материјал за водовод и канализацију (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |
| 11. | Лук ф110/90 | ком | 3 |
| 12 | Лук ф110/45 | ком | 4 |
| 13. | Т рачва 110/110 | ком | 1 |
| 14. | Коса рачва 50/50 | ком | 4 |
| 15. | Цев ф110/1000 | ком | 2 |
| 16. | Цев ф110/500 | ком | 4 |
| 17. | Цев ф110/250 | ком | 4 |
| 18. | Цев ф50/250 | ком | 6 |
| 19. | Цев ф50/500 | ком | 9 |
| 20. | Цев ф50/1000 | ком | 1 |
| 21. | Сливник ф50 | ком | 2 |
| 22. | Чеп ф50 | ком | 3 |
| 23. | Чеп ф110 | ком | 2 |
| 24. | Коса рачва 110/50 | ком | 2 |
| 25. | Цев ф20 | м | 20 |
| 26. | Вентил ф25 | ком | 1 |
| 27. | Вентил ф 20 | ком | 2 |
| 28. | Муф ун ф25 | ком | 1 |
| 29. | Редуцир ф20/20 | ком | 1 |
| 30. | Колено уш ун ф20 | ком | 11 |
| 31. | Тештик ун ф20 | ком | 1 |
| 32. | Тештик об ф20 | ком | 6 |
| 33. | Заобилазни лук ф20 | ком | 4 |
| 34. | Муф об ф20 | ком | 6 |
| 35. | Изолација ф22 | м | 20 |
| 36. | Изолир трака | ком | 2 |
| 37. | Испитни чеп ф1/2 | ком | 13 |
| Санитарија (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |
| 38. | WC шоља керамичка бела | ком | 2 |
| 39. | WC даска ПВЦ бела | ком | 2 |
| 40. | Шраф шоље месингани 6х90 | ком | 2 |
| 41. | Подна веза шоље - гумени | ком | 2 |
| 42. | Подна гума - бела | ком | 2 |
| 43. | Водокотлић ПВЦ на зид | ком | 2 |
| 44. | Цев водокотлића ПВЦ 1500 Ф40 | ком | 2 |
| 45. | Лавабо керамички 50 цм | ком | 3 |
| 46. | Сифон за лавабо гумени | ком | 3 |
| 47. | Манжета за сифон гума Ф40 | ком | 4 |
| 48. | Шраф за лавабо метални –ПВЦ 8х100 | ком | 3 |
| 49. | Писоар керамички бели на зид | ком | 1 |
| 50. | Шраф за писоар месингани 8х100 | ком | 1 |
| 51. | Сифон за писоар гума - ПВЦ | ком | 1 |
| 52. | Бојлер 50 л са прохромским казаном | ком | 1 |
| 53. | Цеви за бојлер прохром | ком | 2 |
| 54. | Дупли нипли за бојлер ½ цола | ком | 2 |
| 55. | Розетне за бојлер металне | ком | 2 |
| 56. | ЕК вентил ½-3/8 цола | ком | 8 |
| 57. | Временска славина за писоар на зид | ком | 1 |
| 58. | Славина за лавабо стојећа (Миноти или одговарајући) | ком | 3 |
| 59. | Огледало, ПВЦ 50х60 | ком | 3 |
| Радови у погону Александровац (са радовима и материјалом) |  |  |  |
| 60. | Унутрашње кречење полудисперзивном бојом два пута у боји и нијанси по избору инвеститора | м2 | 1000 |
| 61. | Глетовање глет масом два пута | м2 | 4 |

У табели су дате  оквирне  количине  радова. Стварно утрошене количине могу да  варирају  током периода важења Оквирног споразума.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада,  материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

  - РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама, до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 2(две) године од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 90 (деведесет) дана  рачунајући од дана достављања појединачне наруџбенице Извођачу радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

3.2. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Место извођења радова су неенергетски (пословно-погонски) објекти Одсека за техничке услуге Крушевац и то.

За партију 1. место извођења радова је пословно- погонски објекат у Пословници

Ћићевац.

За партију 2. место извођења радова су пословно-погонски  објекти у Погону Брус и у

Погону Александровац

3.3. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 24 месеца, и  за уграђена добра гарантни рок је најмање 24 месеца. Рокови се рачунају  од дана  потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби на  изведене радове и уграђена добра.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

НАПОМЕНА: Пожељно је да представници понуђача изврше увид  у објекат који је предмет извођења радова, када ће потписати и Записник о увиду на лицу места. Понуђачи могу да изврше увид  сваким радним даном, у периоду од дана објаве Позива за подношење понуда  до 7-ог дана пре отварања понуда, у времену од 8:00-14.00 часова обићи лице места, односно локацију извођења радова, ради евентуално бољег сагледавања постојећег стања у вези са састављањем понуде, али уз претходну најаву писаним путем, на један од следећих начина: поштом, електронском поштом на mail :

За партију 1:  dejan.matic@edkrusevac.rs или на бр.+381 (0) 37/811-639

За  партију 2:

- радови у Погону Брус,  dragan.stanisavljevic@eps.rs или на бр.+381 (0) 37/826-630 и радови у Погону Александровац, milan.smiljkovic@eps.rs или на

бр.+381 (0) 37/413-074

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр.4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Кадровски капацитет за партију 1. и партију 2. Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има запослене или радно ангажоване , сходно члну 197-202 Закона о раду, следеће извршиоце: - најмање 3 (три) радно ангажованих НК радника и најмање 1 (један) радно ангажован ВК радник - најмање 1 (једног) радно ангажованог дипломираног инжењера са лиценцом бр. 310 или 311или 317 или 410 или 411 или 417 .. Докази: 1. Изјава о кадровском капацитету (Образац 7.) 2. Копија лиценце са потврдом ИКС-а о важности исте .. 3.• Фотокопију пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени код понуђача – (за лица у радном односу) • Фотокопију важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) |
| 6. | Технички капацитет за партију 1. и партију 2. Да у влаништву, закупу или на основу уговора о лизингу поседује минимум 1 (словима:једно) доставно возило корисне носивости минимум 700 кг(pick up возила или сл.). Докази: 1. Изјава о техничком капацитету (Образац 8.) 2. Фотокопија саобраћајне дозволе са очитаним подацима о возилу и фотографија регистрационе налепнице. Уколико се ради о закупу или лизингу неопходно је доставити и уговор о закупу или лизингу. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Услов у вези са капацитетом из члана 76. Закона, понуђач  испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетом из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

## КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

#### 5.1. Резервни критеријум

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, најповољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму:

- краћи рок извршења радова по појединачној наруџбеници.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти понуђени гарантни рок, повољнија понуда биће изабрана жребом. Жреб ће се одржати у фази стручне оцене понуда у просторијама Наручиоца и у заказано време ће бити позвани предстсавници понуђача да присуствују жребању. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен Оквирни споразум о јавној набавци.

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

### Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

### Припремање и подношење понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника,  другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,

Тело за централизоване јавне набавке

Одељење за набавке Краљево

ул. Димитрија Туцовића 5, 36000 КРАЉЕВО

- са назнаком: „ Понуда за јавну набавку радова бр. JН/8000/0046-16/2016 КШ 16 -   Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево , партија______-  НЕ ОТВАРАТИ “.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

### Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази/Изјаве о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде

- Структура цене

- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

- Изјава о независној понуди

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.8 и 6.9 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- Изјава понуђача да ће доставити меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла

- Попуњен, потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

- Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

- Споразум учесника заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу   обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде).

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

### Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, Одељење за набавке Краљево, ул. Димитрија Туцовића бр. 5, 36000 Краљево.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

### Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду за једну или за обе партије.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у истој партији. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

### Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево, партија ______.

Јавна набавка број JН/8000/0046-16/2016 КШ 16  - НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку  радова „Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево, партија _____, JН/8000/0046-16/2016 КШ  16– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

### Партије

### Набавка је обликована у две партије и то:

Партија 1. Санација грејања у Ћићевцу

Партија 2. Радови на неенергетском објекту у Погону Брус и у  Погону Александровац

### Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање

подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки

подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни

споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну

штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на

Страни подизвођач након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије

претходну сагласност Наручиоца.

Све ово не утиче на правило да понуђач (извођач радова) у потпуности одговара

наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење

уговорних обавеза,  без обзира на број подизвођача.

Наручилац неће примењивати став 9. и 10. члана 80. Закона.

### Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде

Морају  доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и

према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи

податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове  из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетом, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и

Кривичном  одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у

своје име.

(Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2.

Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

### Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир укупна понуђена цена за време трајања оквирног споразума без ПДВ-а.

Јединичне цене су фиксне током периода важења оквирног споразума.

Јединичне цене морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена без ПДВ-а.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену  рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности оквирног споразума а најкасније до 2 (две) године од дана обостраног потписивања оквирног споразума.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

### Начин и услови реализације предметне набавке

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за уговореним радовима,  наручилац ће упутити  понуђачу (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним оквирним споразумом.

При издавању појединачне наруџбенице не могу се мењати битни услови из оквирног

споразума.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума. Oбим радова у Обрасцу структуре цене оквиран за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити. Коначна вредност извршених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршени обим радова, а по основу издатих Наруџбеница.

### Рок извршења радова

Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 2(две) године од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова по појединачној наруџбеници је максимално 90 (деведесет) дана од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

### Начин и услови плаћања

### Плаћање ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника наручиоца и понуђача - без примедби.

Рачун, за извршене радове доставља се  на адресу Наручиоца.

На рачуну  се обавезно наводи  назив одсека наручиоца у којем су извршени предметни радови, број оквирног споразума као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз

рачун изабрани понуђач је у обавези да достави копију наруџбенице, потписан и

оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и записник о

квантитативном и квалитативном пријему, без примедби, који потписују одговорнo

лицe Наручиоца и изабраног понуђача.

### Обрачун извршених радoва, вршиће се према јединичним ценама из обрасца структуре цене, оквирног споразума и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници. Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице изабрани понуђач изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

### Обрачун извршених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

### Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### Обавезе по Оквирном споразуму који се закључи на основу ове јавне набавке, ако се реализују у наредним годинама, Наручилац ће извршити у складу са усвојеним Годишњим планом пословања за наредне године.

### 6.15.   Место извођењење радова

Место извођења радова су неенергетски објекти (пословно-погонски) Одсека за техничке услуге Крушевац.

За партију 1. место извођења радова је пословно- погонски објекат у Пословници Ћићевац.

За партију 2. место извођења радова су пословно-погонски  објекти у Погону Брус и у

Погону Александровац

### 6.16.   Гарантни рок

Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 24 месеца, и за уграђена добра гарантни рок је 24 месеца. Рокови се рачунају  од дана потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби на  изведене радове и уграђена добра.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Понуде које буду имале краћи рок гаранције биће Одбијене као неприхватљиве.

### 6.17.   Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

### 6.18.  Контрола квалитета изведених радова

Квантитативни и квалитативни пријем радова вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће саставити и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема радова подразумева проверу изведених радова у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће

Се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној

Наруџбеници Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

### 6.19.   Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза и достављају се уз понуду и у поступку закључења оквирног споразума

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде, која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)и Закон о платним услугама (Сл.гласник бр.139/2014 године)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) за сваку партију појединачно са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за   располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);

- фотокопију ОП обрасца;

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  оквирни споразум  када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано оквирним споразумом, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Пружаоцу у року од осам дана од дана предаје Кориснику средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом оквирном споразуму.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У року од 5 дана од закључења Оквирног споразума:

Меницу као гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 % вредности Оквирног споразума, која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)и Закон о платним услугама (Сл.гласник бр.139/2014 године)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10 % вредности оквирног споразума (без ПДВ) за сваку партију појединачно са роком важности 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока трајања оквирног споразума  с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за   располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);

- фотокопију ОП обрасца;

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Сва средства финансијског обезбеђења  гласе на:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, а достављају се лично или поштом на адресу:

-  за озбиљност понуде на адресу ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за

централизоване јавне набавке, Одељење за набавке Краљево, Димитрија

Туцовића 5,   36000 Краљево;

-  за добро извршење посла на адресу Јавно предузеће „Електропривреда

Србије“ Београд, Царице Милице 2, Београд

са назнаком: Средства финансијског обезбеђења за JN/8000/0046-16/2016 КШ 16

### 6.20.  Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

### 6.21.	Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

### 6.22.	Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### 6.23.	Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

### 6.24. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16 или електронским путем на е-mail адресу: jasmina.vucinic@eps.rs  и branislava.nikolic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07.30 до 15.30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

### 6.25.	Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

### 6.26.	Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 6.27.	Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

-	је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

-	ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

-	ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

### 6.28.	Рок за доношење Одлуке о о закључењу оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

### 6.29.	Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

-поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

-учинио повреду конкуренције;

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни соразум додељен;

-одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

-исправа о наплаћеној уговорној казни;

-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

-изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

-доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

### 6.30.	Увид у документацију

### Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

### Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

### 6.31. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, Одељење за набавке КРАЉЕВО адреса: ул. Димитрија Туцовића бр.5, 36000 Краљево са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН набавку радова- Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе Техничког центра Краљево , партија ______, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: jasmina.vucinic@eps.rs  и branislava.nikolic@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) од 7:30 до 15:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом  151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06,шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН 8000/0046-16/2016 КШ 162  (сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС „Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе Техничког центра Краљево , партија ______,“  бр. JН/8000/0046-16/2016 КШ 16, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки :

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

### 6.32.   Закључивање оквирног споразума

Наручилац је обавезан да оквирни споразум достави изабраном понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у тренутку закључења оквирног споразума, а највише 5 дана од дана закључења истог достави меницу за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе према члану 115.Закона.

### 6.33. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку        отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

7.   О Б Р А С Ц И

### ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступаку за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16 Одржавање НЕЕО за потребе ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у Одсеку за техничке услуге Ваљево за за потребе Техничког Центра Краљево, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ  ЗА ПАРТИЈУ 1

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Санација грејања у Ћићевцу |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће извршити на текући рачун Понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у року до 45 (четрдесетпет) дана који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 2 (две) године од дана закључења оквирног споразума. Рок реализације радова по појединачној наруџбеници је максимално 90 (деведесет) дана од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. | _____ дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 24 месеца, и за за уграђена добра гарантни рок је 24 месеца. Рокови се рачунају од дана потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби на изведене радове и уграђена добра.. | _____ месеци за изведене радове и _____ месеци за уграђена добра од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби. |
| МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Неенергетски (пословно-погонски) објекат Пословнице Ћићевац | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                               Понуђач

________________________                  М.П.	                       _____________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ  2

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступаку за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16 Одржавање НЕЕО за потребе ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у Одсеку за техничке услуге Ваљево за за потребе Техничког Центра Краљево, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ  ЗА  ПАРТИЈУ 2

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Радови на неенергетском објекту у Погону Брус и у Погону Александровац |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће извршити на текући рачун Понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у року до 45 (четрдесетпет) дана који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 2(две) године од дана закључења оквирног споразума. Рок реализације радова по појединачној наруџбеници је максимално 90 (деведесет) дана од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. | _____ дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 24 месеца, и за за уграђена добра гарантни рок је 24 месеца. Рокови се рачунају од дана потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби на изведене радове и уграђена добра.. | _____ месеци за изведене радове и _____ месеци за уграђена добра од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби. |
| МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Неенергетски (пословно-погонски) објекат Погона Брус и Погона Александровац | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                               Понуђач

________________________                  М.П.	                       _____________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  ЗА  ПАРТИЈУ   1.

| I | ОПИС |  | Јед. мере | Оквирне количине |  | Јединична цена дин. без ПДВ-а | Јединична цена са дин. ПДВ-ом | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x6 |
| УНУТРАШЊА ТОПЛОТНА ИНСТАЛАЦИЈА СА КОТЛАРНИЦОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и монтажа (уградња) алуминијумских радијатора тип ''VOX’’ (или одговарајући) и ''OSCAR’’ (или одговарајући), производња фабрике радијатора ''Global'' Италија (или одговарајући), (укључујући држаче , конзоле , слепе чепове , радијаторске редукције , радијаторске одзрачне славине за испуст ваздуха , усмериваче) величине: Укупно 10 радијатора VOX 600/95 (или одговарајући) сви имају укупно 120 чланака Сушач OSCAR 500х1200(или одговарајући) | чланак рад. ком |  |  | 120 3 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа (уградња) радијаторских уронских термостатских вентила тип VTA-40-UNI са термо главом ''Mini’’ DE LUXE - производ ’’HERZ’’ (или одговарајући) за двоцевни систем грејања са могућношћу педрегулације за уградњу на чланкастим радијаторима са уронском цеви и цевним прикључцима са конусом DN 15 | ком. |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа (уградња) кутије за уградњу у разделни ормарић за уградњу у зид са разделницима 1'' , лоптастим вентилима 1'' производ REHAU(или одговарајући): Тип ормарића Тип разделника UP , тип II HKV-D 7 / 7 прикљ. | ком. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа (уградња) кутија за уградњу у разделни ормарић за уградњу у зид са разделницима 1” лоптастим вентилима 1'' производ REHAU (или одговарајући): Тип ормарића Тип разделника UP , тип II HKV-D 6 / 6 прикљ. | ком. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа (уградња) собног регулатора са системским постољем собног регулатора , ограничење подручја жељене температуре 10-28°C , са могућношћу покретања до макс. 5 серво погона са потребним електроповезивањем бели (230V) | ком |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа (уградња) серво погона REHAU (или одговарајући) за доградњу на регулациони вентил на сабирној грани разделника грејних кругова са потребним електроповезивањем Серво погон (230V) | ком. |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа (уградња) регулационог разделника за везу собни термостат-серво погон са потребним електроповезивањем Регулациони разделник (230V) | ком. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Израда , испорука и монтажа (уградња)сабирника / разделника (интегрисаног и цевног) за потребе главних водова , Цевни разделник/сабирник DN50 (Ǿ60,3x2,6mm), L=250mm , са два вода DN20 (Ǿ26,9x2,3mm) и напојним водом DN25(Ǿ33,7x2,6mm) - локација КОТЛАРНИЦА | ком. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и монтажа (уградња) биметалног термометра за уградњу на повратним водовима на сабирнику / разделнику DN15 | ком. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа (уградња) биметалног термо-манометра за уградњу на потисном делу на сабирнику / разделнику: DN15 | ком. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Испорука и монтажа (уградња) биметалног манометра за уградњу на потисном делу на сабирнику / разделнику: DN15 | ком. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Испорука и монтажа (уградња) лоптастих славина за рад са топлом водом , за уградњу на водовима на сабирницима / разделницима DN20 / PN6 - навојна DN25 / PN6 – навојна REHAU(или одговарајући) фазонских комада Т комад –за REHAU(или одговарајући) флех цеви 25-20-20 20-16-16 | ком ком ком ком. |  |  | 7 5 7 6 |  |  |  |  |
| 13. | Испорука и монтажа (уградња) хватача нечистоће са финим ситом за уградњу на повратним водовима DN25 на главном воду у простору котларнице DN25 / PN6 | ком. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Испорука и монтажа (уградња) циркулационе пумпе ’’WILO’’(или одговарајући) , тип Star RS тип Star RS 25/4 , PN6 - радијаторско тип Star RS 25/8 , PN6 – подно грејање | ком. ком. |  |  | 1 1 |  |  |  |  |
| 15. | Испорука и монтажа (уградња) регулационог вентила за ручну регулацију протока , за рад са топлом водом , производ ’’HERZ’’ (или одговарајући) , тип STROMAX 4017GM , за уградњу за уградњу на повратним водовима на разделницима/ сабирницима DN20 / PN6 | ком. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Испорука и монтажа (уградња) угаоне прикључне гарнитуре укључујуци јединицу за фиксирање (осе 40 мм) са пратечим сетом за везу сагрејним телом Ø 16-1/2” | ком |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 17. | Испорука и монтажа (уградња) бешавних цеви по JUS-u C.B5.221 и DIN-u 2441 и 2448 за израду веза и кратких водова на разделницима/ сабирницима Ǿ21,3 x 2,0 mm Ǿ26,9 x 2,3 mm Ǿ33,7 x 2,6 mm Ǿ60,3 x 2,9 mm | m. m. m. m. |  |  | 1 3 3 2 |  |  |  |  |
| 18. | Испорука и монтажа (уградња) аутоматских одзрачних судова за уградњу на разделнику/сабирнику -DN15 Спојница једнакострана Ø 16 Ø 20 | ком. ком ком |  |  | 2 10 6 |  |  |  |  |
| 19. | Испорука и монтажа (уградња) прелазних комада са холендером Ø 16-1/2” Ø 16-3/4” Холендер спој са стезним прстеном Ø 17 rautherm S | ком ком ком |  |  | 16 10 16 |  |  |  |  |
| 20. | Испорука и монтажа (уградња) PIP (или одговарајући) славине DN15 | ком |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 21. | Испорука и монтажа (уградња) бешавних цеви по JUS-u C. B.221 и DIN-u 2441 и 2448 за израду веза и кратких водова на разделницима и сабирницима Ǿ21,3 x 2,0 mm Ǿ26,9 x 2,3 mm Ǿ33,7 x 2,6 mm Ǿ33,7 x 2,6 mm хамбуршки лукови,конзоле држачи, и остали материјал за монтажу цеви | м м м м |  |  | 1 3 3 2 |  |  |  |  |
| 22. | Испорука и монтажа (уградња) електричног котла снаге 12 kW , производ Mikoterm Niš ( или одговарајући) | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац структуре цене. на следећи начин:

-у колони  под редним бројем 5 – уписати јединичну цена без ПДВ-а

-у колони  под редним бројем 6 – уписати јединичну цена са ПДВ-ом

-у колони  под редним бројем 7 – уписати укупну цену без ПДВ-а (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 5- јединична цена без ПДВ-а);

-у колони  под редним бројем 8 – уписати укупну цену са ПДВ-ом (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 6- јединична цена са ПДВ-а).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђеног добра без ПДВ-а (збир колоне бр.7),

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%),

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II),

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структура цене,

-на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом оверава и потписује образац структура цене.

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  ЗА  ПАРТИЈУ   2.

| I | ОПИС | Јед. мере | Оквирне количине | Јединична цена дин. без ПДВ-а | Јединична цена са дин. ПДВ-ом | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x6 |
| Материјал за молерске радове (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поликолор за унутрашње кречење | кг | 25 |  |  |  |  |
| 2. | Подлога за кречење | кг | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Креп трака 5 цм х 50 м | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Глет маса | кг | 20 |  |  |  |  |
| Материјал за санирање пода у сали (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подна облога (винфлас плочица за салу) | м2 | 32 |  |  |  |  |
| 6. | Лепак за винфлас | кг | 20 |  |  |  |  |
| Материјал за мокри чвор (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Плочице зидне 330х330 | м2 | 22 |  |  |  |  |
| 8. | Плочице подне 330х330 | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Лепак за плочице (цм 16) | кг | 125 |  |  |  |  |
| 10. | Фугомал (це 43) | кг | 10 |  |  |  |  |
| Материјал за водовод и канализацију (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Лук ф110/90 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Лук ф110/45 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Т рачва 110/110 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Коса рачва 50/50 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 15. | Цев ф110/1000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Цев ф110/500 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 17. | Цев ф110/250 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 18. | Цев ф50/250 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 19. | Цев ф50/500 | ком | 9 |  |  |  |  |
| 20. | Цев ф50/1000 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Сливник ф50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Чеп ф50 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 23. | Чеп ф110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Коса рачва 110/50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Цев ф20 | м | 20 |  |  |  |  |
| 26. | Вентил ф25 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Вентил ф 20 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 28. | Муф ун ф25 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 29. | Редуцир ф20/20 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Колено уш ун ф20 | ком | 11 |  |  |  |  |
| 31. | Тештик ун ф20 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Тештик об ф20 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 33. | Заобилазни лук ф20 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 34. | Муф об ф20 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 35. | Изолација ф22 | м | 20 |  |  |  |  |
| 36. | Изолир трака | ком | 2 |  |  |  |  |
| 37. | Испитни чеп ф1/2 | ком | 13 |  |  |  |  |
| Санитарија (са радовима на уградњи наведеног материјала) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | WC шоља керамичка бела | ком | 2 |  |  |  |  |
| 39. | WC даска ПВЦ бела | ком | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Шраф шоље, месингани 6х90 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Подна веза шоље - гумени | ком | 2 |  |  |  |  |
| 42. | Подна гума - бела | ком | 2 |  |  |  |  |
| 43. | Водокотлић ПВЦ на зид | ком | 2 |  |  |  |  |
| 44. | Цев водокотлића ПВЦ 1500 Ф40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 45. | Лавабо керамички 50 цм | ком | 3 |  |  |  |  |
| 46. | Сифон за лавабо гумени | ком | 3 |  |  |  |  |
| 47. | Манжета за сифон гума Ф40 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 48. | Шраф за лавабо метални –ПВЦ 8х100 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 49. | Писоар керамички бели на зид | ком | 1 |  |  |  |  |
| 50. | Шраф за писоар месимгани 8х100 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Сифон за писоар гума - ПВЦ | ком | 1 |  |  |  |  |
| 52. | Бојлер 50 л са прохромским казаном | ком | 1 |  |  |  |  |
| 53. | Цеви за бојлер прохром | ком | 2 |  |  |  |  |
| 54. | Дупли нипли за бојлер ½ цола | ком | 2 |  |  |  |  |
| 55. | Розетне за бојлер металне | ком | 2 |  |  |  |  |
| 56. | ЕК вентил ½-3/8 цола | ком | 8 |  |  |  |  |
| 57. | Временска славина за писоар на зид | ком | 1 |  |  |  |  |
| 58. | Славина за лавабо стојећа (Миноти или одговарајући) | ком | 3 |  |  |  |  |
| 59. | Огледало, ПВЦ 50х60 | ком | 3 |  |  |  |  |
| РАДОВИ У ПОГОНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ (са радовима и материјалом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Унутрашње кречење полудисперзивном бојом два пута у боји и нијанси по избору инвеститора | м2 | 1000 |  |  |  |  |
| 61. | Глетовање глет масом два пута | м2 | 4 |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац структуре цене. на следећи начин:

-у колони  под редним бројем 5 – уписати јединичну цена без ПДВ-а

-у колони  под редним бројем 6 – уписати јединичну цена са ПДВ-ом

-у колони  под редним бројем 7 – уписати укупну цену без ПДВ-а (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 5- јединична цена без ПДВ-а);

-у колони  под редним бројем 8 – уписати укупну цену са ПДВ-ом (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 6- јединична цена са ПДВ-а).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђеног добра без ПДВ-а (збир колоне бр.7),

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%),

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II),

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структура цене,

-на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом оверава и потписује образац структура цене.

### ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач ______________________ из ___________________ ул. _____________ бр.___________________  даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ________  од _________, за јавну набавку радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе  ТЦ Краљево , партија _____, ЈН бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16  Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________, године, поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 4.

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево, партија_____, ЈН бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе/подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево, партија ____,  ЈН бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), даље: Закон,  члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака за сваку партију посебно.

Образац 6.

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ МЕНИЦУ КАО СРЕДСТВО

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У вези са позивом Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за подношење понуда за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац, за потребе ТЦ Краљево, за партију ______, у поступку јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16,  овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 дана од обостраног потписивања Оквирног споразума, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставити Наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а, фотокопију ОП обрасца и  фотокопију Картона депонованих потписа од стране банке).

| Датум |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | (име и презиме овлашћеног лица понуђача) |

ПРИЛОГ 1.

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11139/2014) -

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО

СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде  која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу _____% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст понуде за ЈН радова -Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево, за партију ______, у поступку јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16, сa рoкoм вaжења минимално _____(уписати број дана,мин.30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд _____% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa ________________________________ (унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. ______________________________ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa илии oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Менично писмо у складу са напред садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

ПРИЛОГ 2.

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и словима  _______________динара), по Оквирном споразуму о о набавци радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Крушевац за потребе ТЦ Краљево, за партију ______, у поступку јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16, бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од  10% вредности Оквирног споразума без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Оквирним споарзумом/Уговором/наруџбеницом бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални
продужетак рока за пружање услуга (по оквирном споразуму) има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ОБРАЗАЦ 7.

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

ИЗЈАВА

О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА ЗА ПАРТИЈУ_____

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу , изјављујемо да располажемо потребним кадровским капацитетом , односно  да имамо запослене и на други начин радно ангажоване  (у складу са чл. 197-202 Закона о раду)  следеће извршиоце:

- НК радника ........................................................................................  _________ (уписати број)

- ВК радника ......................................................................................... _________ (уписати број)

- дипломирани инжењер са лицинцом 310 или 311 или 317

или 410 или 411 или 417 ..................................................................._________ (уписати број)

МЕСТО И ДАТУМ                                                        		 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОНУЂАЧА

М.П.

Напомена: Овај образац се по потреби може копирати..

- Образац  8.

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА ЗА  ПАРТИЈУ _____

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поседујемо за извршење предметне јавне набавке (ЈН/8000/0046-16/2016 КШ  16):

- 1 (једно) доставно возило корисне носивости

мимимум 700 кг(pick up возила или сл.) ................................................ ДА/НЕ   (заокружити)

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

Напомена: Овај образац се по потреби може .

ОБРАЗАЦ БР. 9

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  ЗА  ПАРТИЈУ _____

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума: |  |
| 3. Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Напомена:

- доставити у случају подношења заједничке понуде.

- понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав образац садржи најмање онолико података колико садржи овај образац.

10. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

За партију 1: Санација грејања у Ћићевцу

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова )

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)________________________________________из	_____________, улица

________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________, кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно названи: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду,

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

За партију 1: Санација грејања уЋићевцу

Стране констатују:

●   да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16, партија 1, ради закључења Оквирног споразума са једним Извођачем радова на период до две године од дана закључења  оквирног споразума, ради набавке радова –Санација грејања у Ћићевцу

● да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова)  на основу Позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана __________ године, доставио Понуду бр.________ од __________ године;

●    да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 68/2015) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о закључењуОквирног споразума бр._______од _______.године донете у складу са чланом 108. Закона, закључио Оквирни споразум о јавној набавци Извођачу радова;

●   овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;

●  обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Извођача радова.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је извођење радова – Санација грејања у Ћићевцу,  у складу са Конкурсном документацијом, Понудом бр. ____ од __________ године и Обрасцем структуре цене за јавну набавку бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16, чини саставни део Оквирног споразума, као и стварним потребама Наручиоца,а на основу појединачних наруџбеница.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност Оквирног споразума за предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума износи 460.000,00 (словима:четиристошездесетхиљада) динара без ПДВ.-а.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност  Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине радова наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину/обим  радова, а по основу издатих наруџбеница.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Јединичне цене су фиксне за све време трајања Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за уговореним радовима,  Наручилац ће упутити  Извођачу радова (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  Наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће извршити на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у року до 45 (четрдесетпет) дана који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

Рачун, за извршене радове доставља се  на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“   Београд Одсек за техничке услуге Крушевац, ул. Косанчићева 32, Крушевац

На  рачуну  се обавезно наводи  назив одсека Наручиоца у којем су извршени предметни радови, број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему који мора да садржи датум и детаљну спецификацију (опис и обим) извршених радова, без примедби, који потписују одговорна лица Наручиоца и Извођача радова.

Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним Извођачем радова дефинисати рок плаћања до 45 дана.

Обрачун извршених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Оквирни споразум, односно наруџбенице издате на основу овог оквирног споразума могу се реализовати највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са Законом и општим и посебним актима Наручиоца.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Радови из члана 1. овог Оквирног споразума ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 2 (две) године од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације појединачних радова је _____ дана од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке

Радови који су предмет набавке изводе се пословно- погонском објекту у Пословници Ћићевац.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Овлашћен представник за праћење реализације Оквирног споразума из члана 20. има обавезу да:

●  издаје наруџбенице у року и на начин предвиђеним у чл. 4. Оквирног споразума,

●  извођача уведе у посао,

сарађују са одговорним  лицем  Извођача радова,

пружи Извођачу радова све информације које су неопходне за извршење уговорних обавеза из овог  Оквирног споразума,

врши контролу квалитета обављених радова и о својим запажањима у погледу извршења педметне набавке благовремено обавести одговорно лице Извођача радова,

 потпише грађевински дневник,

изврши квантитативно-квалитативни пријем извршених радова,

потпише Записник о квантитативно - квалитативном пријему изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Оквирног споразума су да:

 да за послове из члана 1. овог оквирног споразума ангажује стручно оспособљена лица,

преко овлашћеног лица Наручиоца прима наруџбенице, налоге и упутства за рад и одржава редован контакт са овлашћеним  лицем Наручиоца,

 радове  изведе стручно, квалитетно и у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Оквирног споразума,

обезбеди материјале који ће у свему задовољити услове тражене техничком документацијом, понудом и техничким прописима,

поштује све рокове

при извођењу радoва ангажује стручну радну снагу,

води грађевински дневник  и грађевинску књигу,

поступи по оправданим примедбама овлашћеног лица наручуиоца,

примени законом прописане мере заштите на раду и обезбеди сигурност људи и имовине,

поштује Споразум о безбедности и заштити на раду,

по завршетку радова писаним путем обавести Наручиоца о завршетку радова,

о свом трошку у току извођења радова отклони све примедбе овлашћеног лица наручиоца,

у потпуности одговара за извршење уговорених радова Наручиоца,

надокнади сву евентуалну штету коју начине његови запослени,

сачини Записник  о квалитативном и квантитативном пријему извршених радова и уграђених добара и исти достави овлашћеном лицу Наручиоца у циљу потписивања,

да паралелно са Наручиоцем прати финансијску реализацију овог Оквирног споразума и благовремено обавести Наручиоца о фази реализације, како не би дошло до евентуалног прекорачења Оквирног споразума,

- да демонтирана добра, шут и остали отпадни материјал уклони са лица места, одвезе и збрине на депонују у складу са Законом о заштити животне средине, без додатних трошкова за наручиоца – осим ако наручилац изрази потребу да су му демонтирана добра потребна

и све друге обавезе у складу са важећом законском регулативом.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квантитативни и квалитативни пријем изведених радова и уграђених добара вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему изведених радова и уграђених добара.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема изведених радова и уграђених добара подразумева проверу изведених радова и уграђених добара у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова и добара наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи  __________, и за уграђена добра гарантни рок износи  ____________.

Рокови се рачунају од дана потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби изведених радова и уграђених добара од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Обавезе које се односе на квалитет изведених радова односе се и на гаранцију квалитета уграђених добара за време трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач  радова  је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла на износ од 10 % вредности Оквирног споразума која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим  Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума.

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца,

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које донесе Корисник услуге, односно Стране у споразуму закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног споразума.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1.  и   2. овог   члана  Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 12.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 13.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова , односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1.овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 14.

Извођач радова  је дужан да, у складу са Законом о БЗР, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова  нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ  ОКВИРНОГ  СПОРАЗУМА

Члан 15.

Овај Оквирни споразум сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Страна у споразуму.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 10. овог Оквирног споразума достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Овај оквирни споразум се закључује до утрошка уговорене вредности, и важи најдуже две године од дана закључења.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће Извођачу издавати појединачне наруџбенице у зависности од стварних потреба.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Члан 17.

Овај Оквирни споразум и његови Прилози  од 1 до 5 из члана 27. Оквирног споразума, сачињени су на српском језику.На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 18.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 19.

Уколико Извођач са којим је закључен оквирни споразум не изведе радове у уговореном року, по свакој појединачној наруџбеници, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,5 % укупне вредности неизвршених радова дневно (без ПДВ-а) уговореног посла, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) .

Уколико Извођач са којим је закључен Оквирни споразум не изведе радове по појединачним наруџбеницама или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне вредности Оквирног споразума без ПДВ-а.

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Извођачу радова  да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.

Овлашћени представници за праћење реализације Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума су:

-	за Наручиоца: ____________________

-	за Извођача радова : ________________________

ВИША СИЛА

Члан 21.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац  може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 23.

Извођач радова  је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране у Оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 24.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

На односе Страна у споразуму, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 25.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 26.

Уколико се евентуални спорови не реше споразумно , надлежан ће бити суд у Београду.

Члан 27.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1 - Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs;šifra:____________),

Прилог број 2 - Понуда,

Прилог број 3 - Образац структуре цене,

Прилог број 4 - Споразум о заједничком наступању  (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог број 5 - Безбедност и здравље на раду.

Члан 28  .

Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ 	ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће 			Назив

„Електропривреда Србије“ Београд

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                   Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

За партију 2: Радови на неенергетском објекту

у Погону Брус и у Погону Александровац

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова )

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)________________________________________из	_____________, улица

________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________, кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно названи: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду,

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

За партију 2: Радови на неенергетском објекту

у Погону Брус и у Погону Александровац

Стране констатују:

●   да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16, партија 2, ради закључења Оквирног споразума са једним Извођачем радова на период до две године од дана закључења  оквирног споразума, ради набавке радова –Радови на неенергетском објекту у Погону брус и у Погону Александровац.

● да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова)  на основу Позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана __________ године, доставио Понуду бр.________ од __________ године;

●    да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 68/2015) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о закључењуОквирног споразума бр._______од _______.године донете у складу са чланом 108. Закона, закључио Оквирни споразум о јавној набавци Извођачу радова;

●   овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;

●  обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Извођача радова.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је извођење радова – Радови на неенергетском објекту у Погону Брус и у Погону Александровац,  у складу са Конкурсном документацијом, Понудом бр. ____ од __________ године и Обрасцем структуре цене за јавну набавку бр. ЈН/8000/0046-16/2016 КШ 16, чини саставни део Оквирног споразума, као и стварним потребама Наручиоца,а на основу појединачних наруџбеница.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност Оквирног споразума за предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума износи 410.000,00  (словима:четиристодесетхиљада) динара без ПДВ-а.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност  Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине радова наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину/обим  радова, а по основу издатих наруџбеница.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Јединичне цене су фиксне за све време трајања Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за уговореним радовима,  Наручилац ће упутити  Извођачу радова (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  Наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће извршити на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у року до 45 (четрдесетпет)дана који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

Рачун, за извршене радове доставља се  на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Одсек за техничке услуге Крушевац, ул. Косанчићева 32, Крушевац.

На  рачуну  се обавезно наводи  назив одсека Наручиоца у којем су извршени предметни радови, број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему који мора да садржи датум и детаљну спецификацију (опис и обим) извршених радова, без примедби, који потписују одговорна лица Наручиоца и Извођача радова.

Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним Извођачем радова дефинисати рок плаћања до 45 дана.

Обрачун извршених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Оквирни споразум, односно наруџбенице издате на основу овог оквирног споразума могу се реализовати највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са Законом и општим и посебним актима Наручиоца.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Радови из члана 1. овог Оквирног споразума ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 2 (две) године од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације појединачних радова је _____ дана од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке

Радови који су предмет набавке изводе се неенергетском објекту у Погону Брус и у Погону Александровац.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Овлашћен представник за праћење реализације Оквирног споразума из члана 20. има обавезу да:

●  издаје наруџбенице у року и на начин предвиђеним у чл. 4. Оквирног споразума,

●  извођача уведе у посао,

сарађују са одговорним  лицем  Извођача радова,

пружи Извођачу радова све информације које су неопходне за извршење уговорних обавеза из овог  Оквирног споразума,

врши контролу квалитета обављених радова и о својим запажањима у погледу извршења педметне набавке благовремено обавести одговорно лице Извођача радова,

 потпише грађевински дневник,

изврши квантитативно-квалитативни пријем извршених радова,

потпише Записник о квантитативно - квалитативном пријему изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Оквирног споразума су да:

 да за послове из члана 1. овог оквирног споразума ангажује стручно оспособљена лица,

преко овлашћеног лица Наручиоца прима наруџбенице, налоге и упутства за рад и одржава редован контакт са овлашћеним  лицем Наручиоца,

 радове  изведе стручно, квалитетно и у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Оквирног споразума,

обезбеди материјале који ће у свему задовољити услове тражене техничком документацијом, понудом и техничким прописима,

поштује све рокове

при извођењу радoва ангажује стручну радну снагу,

води грађевински дневник  и грађевинску књигу,

поступи по оправданим примедбама овлашћеног лица наручуиоца,

примени законом прописане мере заштите на раду и обезбеди сигурност људи и имовине,

поштује Споразум о безбедности и заштити на раду,

по завршетку радова писаним путем обавести Наручиоца о завршетку радова,

о свом трошку у току извођења радова отклони све примедбе овлашћеног лица наручиоца,

у потпуности одговара за извршење уговорених радова Наручиоца,

надокнади сву евентуалну штету коју начине његови запослени,

сачини Записник  о квалитативном и квантитативном пријему извршених радова и уграђених добара и исти достави овлашћеном лицу Наручиоца у циљу потписивања,

да паралелно са Наручиоцем прати финансијску реализацију овог Оквирног споразума и благовремено обавести Наручиоца о фази реализације, како не би дошло до евентуалног прекорачења Оквирног споразума,

- да демонтирана добра, шут и остали отпадни материјал уклони са лица места, одвезе и збрине на депонују у складу са Законом о заштити животне средине, без додатних трошкова за наручиоца – осим ако наручилац изрази потребу да су му демонтирана добра потребна

и све друге обавезе у складу са важећом законском регулативом.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квантитативни и квалитативни пријем изведених радова и уграђених добара вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему изведених радова и уграђених добара.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема изведених радова и уграђених добара подразумева проверу изведених радова и уграђених добара у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова и добара наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи  __________, и за уграђена добра гарантни рок износи  ____________.

Рокови се рачунају од дана потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби изведених радова и уграђених добара од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Обавезе које се односе на квалитет изведених радова односе се и на гаранцију квалитета уграђених добара за време трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач  радова  је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла на износ од 10 % вредности Оквирног споразума која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим  Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума.

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца,

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које донесе Корисник услуге, односно Стране у споразуму закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног споразума.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1.  и   2. овог   члана  Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 12.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 13.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова , односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1.овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 14.

Извођач радова  је дужан да, у складу са Законом о БЗР, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова  нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ  ОКВИРНОГ  СПОРАЗУМА

Члан 15.

Овај Оквирни споразум сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Страна у споразуму.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 10. овог Оквирног споразума достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Овај оквирни споразум се закључује до утрошка уговорене вредности, и важи најдуже две године од дана закључења.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће Извођачу издавати појединачне наруџбенице у зависности од стварних потреба.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Члан 17.

Овај Оквирни споразум и његови Прилози  од 1 до 5 из члана 27. Оквирног споразума, сачињени су на српском језику.На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 18.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 19.

Уколико Извођач са којим је закључен оквирни споразум не изведе радове у уговореном року, по свакој појединачној наруџбеници, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,5 % укупне вредности неизвршених радова дневно (без ПДВ-а) уговореног посла, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) .

Уколико Извођач са којим је закључен Оквирни споразум не изведе радове по појединачним наруџбеницама или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне вредности Оквирног споразума без ПДВ-а.

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Извођачу радова  да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.

Овлашћени представници за праћење реализације Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума су:

-	за Наручиоца: _______________________

-	за Извођача радова : ________________________

ВИША СИЛА

Члан 21.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац  може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 23.

Извођач радова  је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране у Оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 24.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

На односе Страна у споразуму, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 25.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 26.

Уколико се евентуални спорови не реше споразумно , надлежан ће бити суд у Београду.

.

Члан 27.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1 - Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs;šifra:____________),

Прилог број 2 - Понуда,

Прилог број 3 - Образац структуре цене,

Прилог број 4 - Споразум о заједничком наступању  (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог број 5 - Безбедност и здравље на раду.

Члан 28  .

Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ 	ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће 			Назив

„Електропривреда Србије“ Београд

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                   Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

2. Прилог о безбедности и здрављу на раду за партију_____

Оквирни споразум ................................................ бр. ............. од .........................године

1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник ______________, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Оквирног споразума, а у свему у складу са релевантним прописима Републике Србије.

Наручилац  посебно истиче и указује:

1.	Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

2.	Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова који су предмет  овог Оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3.	Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за пружање радова који су предмет Оквирног споразума, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Оквирног споразума, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном периоду, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1.	забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

2.	обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3.	процедуре Корисника  за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

4.	процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.	најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

6.	забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

7.	обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка извођења радова достави:

1.	списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

2.	списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

3.	податке о лицу за безбедност и здравље на раду

Уз списак лица из става 1. тачке 1, Извођач радова је дужан да достави Изјаву о:

- извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

- извршеним лекарским прегледима запослених,

- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

- коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Оквирног споразума, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Оквирног споразума  деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом радова који су предмет Оквирног споразума, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Тачка 13.

Овај Прилог је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих по 3 (словима:три) примерка задржавају Наручилац и Извођач радова.

НАРУЧИЛАЦ 		ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд                             	Назив

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                     Име и презиме, функција

Напомена:

Образац је потребно попунити, потписати и оверити печатом. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача да потпише и печатом оверит образац.

Овај модел прилога о безбедности и здрављу на раду представља садржину прилога о безбедности и здрављу на раду који ће бити закључен са изабраним понуђачем и представљаће саставни део Оквирног споразума.